## III FAZA 2019
OVLAŠTENA TVRTKA:
NAZIV/ IME INVESTITORA: |  |  | GRAD KRIŽEVCI I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
OIB: |  |  | 35435239132
NAZIV GRAĐEVINE: |  |  | CRKVA SVETE MARGARETE - SANACIJA OD KAPILARNE VLAGE (VANJSKI ZID SOKL, UNUTARNJI ZID 1,0 m) - III FAZA (RADOVI 2019.)
LOKACIJA GRAĐEVINE: |  |  | GORNJI DUBOVEC
RAZINA OBRADE PROJEKTA: |  |  | IZVEDBENI PROJEKT
VRSTA/ ODREDNICA PROJEKTA: |  | A.2. | IZVEDBENI PROJEKT SANACIJE OD KAPILARNE VLAGE
|  |  | VARIJANTA 2 |  | izradio: Marko Kašik dipl.ing.građ.
POPIS SURADNIKA: |  |  | ZDENKA PUGAR ing.građ.
TD: |  |  | 168/16
MJESTO I DATUM: |  |  | KRIŽEVCI, 10/ 2016.
DOPUNA 08/18
DIREKTOR: |  |  | MARKO KAŠIK dipl.ing.građ.
IZVEDBENI TROŠKOVNIK
A.2. Sanacija unutarnjih zidova iznad 0,00 kote crkve, te sanacija sokla +60,0 cm iznad 0,00 kote crkve. Vanjski sokl cjelovita sanacija.
OZ | GRUPA RADOVA / OPIS |  |  | Jedica mjere. | Količina. | Jedinična cijena. (kn) | Ukupno.
I | UNUTARNJI RADOVI - PRIZEMLJE
A | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
001 | Uklanjanje postojeće vlagom oštećene žbuke u visini od 0,6 m. Iznošenje otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij.
|  |  |  | m2 | 12 |  | 0
002 | Čišćenje morta iz sljubnica između opeke i kamena u dubini od 20 mm u visini sanacije.
|  |  |  | m2 | 12 |  | 0
003 | Čišćenje zida mehaničkim sredstvima do zdravog dijela (žičane kefe, mehaničke udarne bušilice sa širokim dlijetom i sl.. Zid je potrebno očistiti, postepeno do zdrave podloge. Potrebno je voditi računa kako se neprikladnom opremom ne bi uklanjali i zdravi dijelovi i slojevi. Obračun po m2 očišćenog zida.
|  |  |  | m2 | 12 |  | 0
005 | Pranje zida od ostataka prašine i pijeska od pjeskarenja vodom pod tlakom. Pranje izvesti visokotlačnim peračem tzv. "mini wash" koji pere s malo vode i malim tlakom. Pranje izvesti vrlo kratko odnosno uz minimalno vlaženje zidova. U stavku uključeno i pranje kamena. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m2 | 12 |  | 0
006 | Prijevoz otpadnog materijala na gradsko odlagalište. Stavka uključuje utovar s privremenog gradilišnog odlagališta, prijevoz i istovar na gradsko odlagalište.
|  |  |  | m3 | 1.2 |  | 0
A | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA | [5 empty] | 0
B | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI
101 | Šupljine nastale uklanjanjem ispucanih i labavih dijelova opeke na dijelu zida koji se sanira zapuniti i reprofilirati reparaturnim mortom MC OMBRAN R ili jedankovrijedan________________________. Materijal za popravak, reprofiliranje je posebno prilagođen za lokalne popravke i mora imati slijedeća svojstva: mora brzo vezati, stvrdnjavati se bez nabora i pucanja, mora imati prionjivost na sve mineralne podloge, ne propuštati vodu, velike tlačne čvrstoće od cca. 37,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 7,5 N/mm2. Materijal mora biti otporan na sulfate. Materijal se miješa strojno a rad se izvodi ručno upotrebom uobičajenih alata za rad. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m² | 12 |  | 0
102 | Zatvaranje očišćenih sljubnica između opeke na površinama gdje je zid opterećen vlagom i gdje se izvode hidroizolacijski slojevi brtvenim mortom MC OXAL SPM ili jedakovrijedan_______________________________________. Materijal kojim se zatvaraju sljubnice ne smije propuštati vodu do tlaka od 1,5 bara, mora brzo vezati i stvrdnjavati se bez nabora i pucanja, imati veliku tlačnu čvrstoću od cca. 32,2 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 7,4 N/mm2. Materijal mora biti otporan na sulfate. Materijal za zatvaranje sljubnica mora biti poseban materijal koji prilikom vezanja ima svojstvo da se ne skuplja i time stvara mogućnost nastanku mikro pukotina između sebe i gornje odnosno donje stjenke opeke ili kamena te samim time dodatno učvršćuje zid koji je onda i idealna podloga sposobna da brtveni sloj u potpunosti za nju prione. Sljubnice se mogu jednako kvalitetno zapunjavati strojno ili ručno. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m² | 12 |  | 0
103 | Izvesti injektiranje zida za zapunjavanje unutarnjih šupljina sa finim mortom MC OXAL VP I T ili jedankovrijedan______________________________________. Materijal za zapunjavanje šupljina mora biti gotovi, tvornički spravljeni fini mort za injektiranje čime se zapunjavaju šupljine i prazni prostori u zidovima te učvršćuje sami zid, da ne propušta vodu sa sposobnošću bubrenja od 0,1% zapreminski, dobrih osobina tečenja, razlijevanja, dobre prionjivosti, zapreminskog zapunjavanja od cca. 1,5 kg/dm3, tlačne čvrstoće od cca. 20,0 N/mm2 i čvrstoćom na savijanje od cca. 4,6 N/mm2. Mort mora biti posebno podešen za posebnost građevinske fizike opečnog zida, mora biti bez klorida, visoko sulfatno otporan, od HS-cementa i bez mogućnosti segregiranja.
Radni postupci injektiranja za zapunjavanje šupljina su: IZVODI SE OBOSTRANO: - bušenje rupa u zidovima svrdlom Ø 14 mm do dubine jednake širini zida minus 5 cm u jednu sljubnicu između opeke s razmakom između rupa 20,0 cm (utrošak injektora po m1 iznosi 8-10 komada)
- čišćenje izbušenih rupa sa zrakom pod tlakom metodom ispuhivanja, - namještanje injektora za ubrizgavanje injekcijskog materijala, Predviđa se upotreba plastičnih lameliranih injektora Ø 14×95 mm. - injektiranje injekcijskog materijala kroz injektore pomoću pumpi za injektiranje pod određenim tlakom. Predviđa se postepeno podizanje tlaka od 0 do 3 bara uz zadržavanje tlaka od 3 bara cca. 30 sekundi po injektoru. - nakon stvrdnjavanja – vezanja injektirajućeg materijala uklanjanje injektora i zatvaranje preostalih rupa brtvenim mortom. Radovi se izvode strojno pumpama na kojima je moguće regulirati i kontrolirati radni tlak. Obračun po m zida za obostrano injektiranje za zid d>50,0 cm. Za zid d<50,0 cm obračunava se sa koeficijentom 0,5.
|  |  |  | m¹ | 18.5 |  | 0
Istovjetno injektiranje izvodi se na pukotinama saniranih konstruktivnih dijelova crkve gdje je isto potrebno. Pukotine su konstruktivno sanirane prema prijašnjim sanacijama, a sada se zatvaraju adekvatnim materijalima. U cijenu uključiti potrebne radne skele. Obračun po m` injektiranja.
|  |  |  | m¹ | 18.5 |  | 0
104 | Naknadna horizontalna hidroizolacija zidova od opeke za sprječavanje kapilarnog uzdizanja vlage metodom injektiranja jednostrano u dvije zidne sljubnice između opeke materijalom za injektiranje MC Oxal HSL ili jednakovrijedan_____________________________________. tako da se ne oštećuje sama opeka kao konstruktivno nosivi dio zida. Injektiranje se izvodi na koti neposredno iznad nivoa poda prizemlja kroz injektirajuće ubrizgivače-injektore pomoću pumpi za injektiranje pod određenim tlakom a predlaže se injektirajući materijal na bazi organo-minerala koji kemijski ne utječe na zid, te se takva mješavina injektira kroz injektore Ø 14 mm učvršćene u već izbušene rupe u sljubnicama između opeke u više ponovljenih postupaka. Materijal ima snažno hidrofobirajuće svojstvo, optimalnu penetraciju kroz miješanje sa vodom, djeluje tako da sužava kapilare, kristi se do vrlo visokih vlažnosti ≤95 %, iznimno je viskozan i pogodan za velike debljine zidova, te se može koristiti i kao površinsko hidrofobirajuće sredstvo mineralnih podloga.
Radni postupci naknadne horizontalne hidroizolacije zidova metodom injektiranja su: IZVODI SE OBOSTRANO: -bušenje rupa u zidovima svrdlom Ø 14 mm do dubine jednake debljini zida minus 5 cm u dvije naizmjenične sljubnice između kamena/opeke sa razmakom između rupa
10-11 cm (utrošak injektora po m1 iznosi ca. 40 komada). -čišćenje izbušenih rupa sa zrakom pod tlakom metodom ispuhivanja, -namještanje injektora za ubrizgavanje injekcijskog materijala, Predviđa se upotreba plastičnih lameliranih injektora Ø 14×95 mm. -učvršćivanje injektora, zatvaranje oko samih injektora mortom za učvršćivanje, -injektiranje injekcijskog materijala MC Oxal HSL kroz injektore pomoću pumpi za injektiranje pod određenim tlakom. Predviđa se postepeno podizanje tlaka od 0 do 5 bara uz zadržavanje tlaka od 5 bara ca. 2 minute po injektoru. - nakon injektiranja uklanjanje injektora i zatvaranjepreostalih rupa brtvenim mortom. Obračun po m zida za obostrano injektiranje za zid d>50,0 cm. Za zid d<50,0 cm obračunava se sa koeficijentom 0,5.
|  |  |  | m¹ | 18.5 |  | 0
105 | Izrada vertikalne hidroizolacije zida od opeke u visini sanacije brtvenom masom MC OMBRAN ASP ili jedankovrijedno______________________________________ u najmanje četiri sloja minimalne debljine od 4,0 mm. Brtvena masa mora biti gotova tvornički spravljena mineralna mješavina od finih cemenata uz dodatak oplemenjivača s visokim sulfatnim otporom, ne smije propuštati vodu čak i kod opterećenja od 15 m vodenog stupca, toxikološki i ekološki podobna i ispitana, da ne oštećuje podzemnu i pitku vodu, ne utječe na zdravlje ljudi tako da se upotrebljava i u spremnicima pitke vode, vrlo velike sposobnosti difuzijskog propuštanja vodene pare, dobre prionjivosti na sve mineralne podloge od cca. 2,8 N/mm2, velike tlačne čvrstoće od cca. 40,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 8,0 N/mm2. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m2 | 12 |  | 0
106 | Obrada zida sa sustavom kao MC OXAL SUSTAVOM SANACIJSKIH ŽBUKA ili jedankovrijedno_____________________________________ na površinama obrađenim hidroizolacijskim slojevima.
106.1 | Izvedba sloja za bolje prianjanje od mase MC OXAL VSM ili jedankovrijedno______________________________________. Materijal mora imati svojstvo da difuzijski propušta vodenu paru (ostatak vlažnosti u zidovima nakon izvedene naknadne horizontalne hidroizolacije metodom injektiranja), da je otporan na soli štetne po građevinu, da je tvornički spravljena gotova masa na mineralnoj bazi koja gradi dobru prijanjajuću osnovu za sanirajuću žbuku, tlačne čvrstoće od cca.13,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 5,0 N/mm2. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m² | 12 |  | 0
106.2 | Izvedba sloja temeljne žbuke u debljini od 2,0 cm sa materijalom MC OXAL PGP SANACIJSKE ŽBUKE ili jednovrijedno____________________________________ temeljne žbuke. Sanacijska žbuka služi za izravnavanje, popunjavanje neravnina, dobivanje potrebne ravnine i preuzimanje i skladištenje soli i drugih elemenata koje vodena para nosi sa sobom. Takva žbuka je posebno razvijena u tu svrhu, gotova je tvornički spravljena žbuka, hidrofobna, sposobna za difuzijsko propuštanje vodene pare, ne upija vodu, visoke poroznosti tako da može primiti, omogućiti kristalizaciju i uskladištenje količine svih soli koje se transportiraju otopljene sa vlagom prilikom isušivanja iz zidova, visoko je otporna na sulfate, vrlo male sirove gustoće, otporna na mraz i rosne soli. Sanacijska žbuka mora posjedovati svojstva posjedovanja količine zračnog prostora u određenom omjeru veličina od min. 20 %, vrijednost u smislu difuzijske paropropusnosti manje od 18, te poroznost u Vol.-% veću od 45 što su ujedno i uvjeti koje sanacijska žbuka za tu namjenu mora ispunjavati. Predvidivi utrošak sanacijske žbuke iznosi 10 kg/m2 za 1 cm debljine gotove žbuke. Žbuku izvesti u sloju od 2,0 cm. U cijenu uračunati materijal i ugradnju. Ručna ugradnja. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m² | 12 |  | 0
106.3 | Izvedba sloja MC OXAL SANIERPUTZ SANACIJSKE ŽBUKOM ili jedanovrijedno_____________________________________. Završna žbuka služi za završnu obradu, debljine od prosječno 2,0 cm. Takva žbuka je posebno razvijena za namijenjenu svrhu, gotova je tvornički spravljena žbuka, hidrofobna, sposobna za difuzijsko propuštanje vodene pare, ne upija vodu, visoke poroznosti tako da može primiti, omogućiti kristalizaciju i uskladištenje velike količine svih soli koje se transportiraju otopljene sa vlagom prilikom isušivanja iz zidova, vrlo male sirove gustoće, otporna na mraz i rosne soli, tlačne čvrstoće od cca. 2 – 4 N/mm2. Sanirajuća žbuka mora posjedovati svojstva posjedovanja količine zračnog prostora u određenom omjeru veličina od min. 25 %, vrijednost µ u smislu difuzijske paropropusnosti manje od 12, svojstvo kapilarnog upijanja u W24 izraženo u kg/m2 više od 0,3, te poroznost u Vol.-% veću od 40 što su ujedno i uvjeti koje sanirajuća žbuka za tu namjenu mora ispunjavati. Zahtijeva se ručna izrada sanacijskih slojeva žbuke zbog bolje kvalitete izvedbe. Napomena: U cijenu izvedbe uračunati i izradu profilacija prema postojećem. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m² | 12 |  | 0
B | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
C | OSTALI RADOVI
201 | Zaštita pokretne i nepokretne opreme, ponajprije glavnog i pokrajnih oltara, kamenih ovratnika, poda itd. PVC folijama i po potrebi drvenom i zaštitom od stiropora
|  |  |  | komplet | 1 |  | 0
C | OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0
I | UNUTARNJI RADOVI - PRIZEMLJE | [5 empty] | 0
II | VANJSKI RADOVI
A | PRIPREMNI RADOVI
301 | Uklanjanje postojećeg vlagom oštećenog sokla u visini od prosječno 0,90 m. Prenošenje otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
302 | Čišćenje morta iz sljubnica između opeke u dubini od 20 mm u visini 0,90 m sanacije.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
303 | Čišćenje zida mehaničkim sredstvima do zdravog dijela (žičane kefe, mehaničke udarne bušilice sa širokim dlijetom i sl.. Zid je potrebno očistiti, postepeno do zdrave podloge. Potrebno je voditi računa kako se neprikladnom opremom ne bi uklanjali i zdravi dijelovi i slojevi. Obračun po m2 očišćenog zida.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
304 | Pranje zida od ostataka prašine i pijeska od pjeskarenja vodom pod tlakom. Pranje izvesti visokotlačnim peračem tzv. "mini wash" koji pere s malo vode i malim tlakom. Pranje izvesti vrlo kratko odnosno uz minimalno vlaženje zidova. U stavku uključeno i pranje kamena.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
305 | Prijevoz otpadnog materijala na gradsko odlagalište. Stavka uključuje utovar s privremenog gradilišnog odlagališta, prijevoz i istovar na gradsko odlagalište.
|  |  |  | m² | 1.25 |  | 0
A | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
400 | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI
401 | Šupljine nastale uklanjanjem ispucanih i labavih dijelova opeke na dijelu zida koji se sanira zapuniti i reprofiliratireparaturnim mortom MC OMBRAN R ili jednakovrijedan______________________________________. Materijal za popravak, reprofiliranje je posebno prilagođen za lokalne popravke i mora imati slijedeća svojstva: mora brzo vezati, stvrdnjavati se bez nabora i pucanja, mora imati prionjivost na sve mineralne podloge, ne propuštati vodu, velike tlačne čvrstoće od cca. 37,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 7,5 N/mm2. Materijal mora biti otporan na sulfate. Materijal se miješa strojno a rad se izvodi ručno upotrebom uobičajenih alata za rad. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
402 | Zatvaranje očišćenih sljubnica između opeke na površinama gdje je zid opterećen vlagom i gdje se izvode hidroizolacijski slojevi brtvenim mortom MC OXAL SPM ili jednakovrijedan____________________________________. Materijal kojim se zatvaraju sljubnice ne smije propuštati vodu do tlaka od 1,5 bara, mora brzo vezati i stvrdnjavati se bez nabora i pucanja, imati veliku tlačne čvrstoće od cca. 32,2 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 7,4 N/mm2. Materijal mora biti otporan na sulfate. Materijal za zatvaranje sljubnica mora biti poseban materijal koji prilikom vezanja ima svojstvo da se ne skuplja i time stvara mogućnost nastanku mikro pukotina između sebe i gornje odnosno donje stjenke opeke ili kamena te samim time dodatno učvršćuje zid koji je onda i idealna podloga sposobna da brtveni sloj u potpunosti za nju prione. Sljubnice se mogu jednako kvalitetno zapunjavati strojno ili ručno. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
403 | Izrada vertikalne hidroizolacije zida od opeke u punoj visini sanacije brtvenom masom MC OMBRAN ASP ili jednakovrijedno__________________ u najmanje četiri sloja minimalne debljine od 4,0 mm. Brtvena masa mora biti gotova tvornički spravljena mineralna mješavina od finih cemenata uz dodatak oplemenjivača s visokim sulfatnim otporom, ne smije propuštati vodu čak i kod opterećenja od 15 m vodenog stupca, toxikološki i ekološki podobna i ispitana, da ne oštećuje podzemnu i pitku vodu, ne utječe na zdravlje ljudi tako da se upotrebljava i u spremnicima pitke vode, vrlo velike sposobnosti difuzijskog propuštanja vodene pare, dobre prionjivosti na sve mineralne podloge od cca. 2,8 N/mm2, velike tlačne čvrstoće od cca. 40,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 8,0 N/mm2. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m² | 20 |  | 0
404 | Obrada zida sa sustavom MC OXAL SUSTAVOM SANACIJSKIH ŽBUKA ili jedankovrijedno___________________________________ na površinama obrađenim hidroizolacijskim slojevima.
404.1 | Izvedba sloja za bolje prianjanje od mase MC OXAL VSM ili jedankovrijedno___________________________________. Materijal mora imati svojstvo da difuzijski propušta vodenu paru (ostatak vlažnosti u zidovima nakon izvedene naknadne horizontalne hidroizolacije metodom injektiranja), da je otporan na soli štetne po građevinu, da je tvornički spravljena gotova masa na mineralnoj bazi koja gradi dobru prijanjajuću osnovu za sanirajuću žbuku, tlačne čvrstoće od cca.13,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 5,0 N/mm2. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
404.2 | Izvedba sloja temeljne žbuke u debljini od 2,0 cm sa materijalom MC OXAL PGP SANACIJSKE ŽBUKE ili jedankovrijedno___________________________________ temeljne žbuke. Sanacijska žbuka služi za izravnavanje, popunjavanje neravnina, dobivanje potrebne ravnine i preuzimanje i skladištenje soli i drugih elemenata koje vodena para nosi sa sobom. Takva žbuka je posebno razvijena u tu svrhu, gotova je tvornički spravljena žbuka, hidrofobna, sposobna za difuzijsko propuštanje vodene pare, ne upija vodu, visoke poroznosti tako da može primiti, omogućiti kristalizaciju i uskladištenje količine svih soli koje se transportiraju otopljene sa vlagom prilikom isušivanja iz zidova, visoko je otporna na sulfate, vrlo male sirove gustoće, otporna na mraz i rosne soli. Sanacijska žbuka mora posjedovati svojstva posjedovanja količine zračnog prostora u određenom omjeru veličina od min. 20 %, vrijednost u smislu difuzijske paropropusnosti manje od 18, te poroznost u Vol.-% veću od 45 što su ujedno i uvjeti koje sanacijska žbuka za tu namjenu mora ispunjavati. Predvidivi utrošak sanacijske žbuke iznosi 10 kg/m2 za 1 cm debljine gotove žbuke. Žbuku izvesti u sloju od 2,0 cm sa armiranjem. U cijenu uračunati materijal i ugradnju. Ručna ugradnja. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
404.3 | Izvedba sloja MC OXAL WERTPUTZ SANACIJSKE ŽBUKE ili jedankovrijedno___________________________________. Završna žbuka služi za završnu obradu, debljine od prosječno 2,0 cm. Takva žbuka je posebno razvijena za namijenjenu svrhu, gotova je tvornički spravljena žbuka, hidrofobna, sposobna za difuzijsko propuštanje vodene pare, ne upija vodu, visoke poroznosti tako da može primiti, omogućiti kristalizaciju i uskladištenje velike količine svih soli koje se transportiraju otopljene sa vlagom prilikom isušivanja iz zidova, vrlo male sirove gustoće, otporna na mraz i rosne soli, tlačne čvrstoće od cca. 2 – 4 N/mm2. Sanirajuća žbuka mora posjedovati svojstva posjedovanja količine zračnog prostora u određenom omjeru veličina od min. 25 %, vrijednost µ u smislu difuzijske paropropusnosti manje od 12, svojstvo kapilarnog upijanja u W24 izraženo u kg/m2 više od 0,3 te poroznost u Vol.-% veću od 40 što su ujedno i uvjeti koje sanirajuća žbuka za tu namjenu mora ispunjavati. Zahtijeva se ručna izrada sanacijskih slojeva žbuke zbog bolje kvalitete izvedbe. Napomena: U cijenu izvedbe uračunati i izradu profilacija prema postojećem. Obračun po m2 zida.
|  |  |  | m2 | 20 |  | 0
B | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
II | UKUPNO VANJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA
I | UNUTARNJI RADOVI - PRIZEMLJE | [5 empty] | 0
II | VANJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I + II | UKUPNO I + II (kN) | [5 empty] | 0
| PDV |  |  | 0.25 |  |  | 0
| SVEUKUPNO A+B | [5 empty] | 0
Izradio:
Marko Kašik dig