## Troškovnik
| GRAĐEVINSKI RADOVI - POPLOČENJE PODLOGE ZA KAVEZE |  |  |  |  | S. Radića 1 i 3 | S. Radića 5 i 7 | S. Radića 17, 19 i 21 | Tomislavova 15, 17, 19, 21, 21 a | Tomislavova 7, 9, 11, 13 | Tomislavova 5 | M. Gupca 32 i 34 | S. Rubido 1, 3, 5 | S. Rubido 7, 9, 11 | M. Gupca 40, 42 | M. Gupca 44, 46 | M. Gupca 48, 50 | P. Zrinskog 8, 8a | Zagrebačka 1, 3 | J. Butorca 1, 2b, 3 | M. Baltića 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
br.st | opis radova | jed.mj. | količina | jed. cijena | iznos | Količine prema Ulicama
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop materijala za izvedbu nosivog sloja i postavu opločnika u sloju debljine cca. 30 cm. U stavku je uklječen iskop, utovar u vozilo i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač. | m³ | 57.6 |  | 0 | 9.45 |  |  |  |  | 8.25 | 5.25 | 2.25 |  | 8.25 | 6.45 | 2.25 | 2.25 | 4.95 | 8.25
GRAĐEVINSKI RADOVI
2 | Dobava i ugradnja odgovarajućeg tamponskog sloja nosivog sloja (fina podloga) od mješanog kamenog agregata gran. 0-32mm,u debljini sloja do 20cm kao nosivi sloj. Stavka uključuje nabijanje u slojevima od po 10 cm i transport materijala do mjesta ugradnje. | m³ | 33 |  | 0 | 2.2 |  |  |  |  | 4.2 | 3.6 | 3.4 |  | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.2 | 4.2
3 | Dobava i ugradnja odgovarajuće podloge za opločnjake od kamenog agregata tucanika gran. 2-4 mm,u debljini sloja do 3-5 cm. | m³ | 6.6 |  | 0 | 0.44 |  |  |  |  | 0.84 | 0.72 | 0.68 |  | 0.64 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.44 | 0.84
4 | Nabava, doprema i ugradnja parkovnih rubnjaka 8 x 20 x 100 cm na pripremljenu betonsku podlogu od betona klase C 12/15. U cijenu uključiti dobavu, sav transport i ugradnju betonskih rubnjaka i betona. | m' | 165 |  | 0 | 11 |  |  |  |  | 21 | 18 | 17 |  | 16 | 14 | 18 | 18 | 11 | 21
5 | Dobava i postava opločenja od tlakavca na pripremljenu posteljicu betonskih opločnika minimalno d=6cm. Voditi računa o nagibu površine (odvodnja vode s površine). Boja opločnika siva. U cijenu uključena sva potrebna rezanja i prilagodbe opločnika. | m² | 177 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 26 | 16 | 6 |  | 26 | 20 | 6 | 6 | 15 | 26
BRAVARSKI RADOVI
6 | Dobava i postava panela h=2,00 m. U stavku uključen sav potreban transport i rad do pune gotovosti. Stavka uključuje i sve potrebne tipske spojnice za ogradu sa dobavom, transportom i ugradnjom do pune gotovosti. Boja panela je zelena. Stavka se odnosi na postavu ograde oko kaveza i na postavu pokrova kaveza. Obračun po komadu panela dimenzija 2,50x2,00 m. | kom | 176 |  | 0 | 10 | 15 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 8
7 | Dobava i postava tipskih stupova 60x60 mm za panelnu ogradu iz stavke st.1. Cijena ukuljučuje sav rad, transoprt i materijal potreban za punu funcionalnost stupa. Boja stupa zelena. | kom | 105 |  | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
8 | Dobava i ugradnja podkonstrukcije 50x50x2 mm za pokrov od panelene ograde. U stavku uključen sav potreban rad, materijal i transport. Podkonstrukcija se ugrađuje na tipske stupove. Konstrukcija treba biti galvanizirana i obojana u zelenu boju, kao i stupovi. | kg | 835 |  | 0 | 70 | 70 | 70 | 25 | 25 | 30 | 30 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 70 | 25
9 | Izrada i montaža jednokrilnih vrata dimenzija 1,30x2,00m (svijetli otvor). Vrata se izrađuju od čeličnih profila 40x40x3 mm sa ispunama od elemenata panelne ograde. U cijenu uključeni i stupovi s obje strane vrata dimenzija 60x60x3 mm. Boja konstrukcije vrata je zelena kao i ograda iz st.1. U cijenu uključiti i ugradnju brave s cilindrom i kugle za otvaranje vrata koju isporučuje Komunalno poduzeće d.o.o. Vrata izvesti na način da se može ugraditi brava s cilindrom i kugla. U cijenu uključiti i okov za zatvaranje vrata na konstrukciju i pante. | kom | 13 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Izrada i montaža dvokrilnih vrata dimenzija 1,70x2,00m (svijetli otvor). Vrata se izrađuju od čeličnih profila 40x40x3 mm sa ispunama od elemenata panelne ograde. U cijenu uključeni i stupovi s obje strane vrata dimenzija 60x60x3 mm. Boja konstrukcije vrata je zelena kao i ograda. U cijenu uključiti i ugradnju brave s cilindrom i kugle za otvaranje vrata koju isporučuje Komunalno poduzeće d.o.o. Vrata izvesti na način da se može ugraditi brava s cilindrom i kugla. U cijenu uključiti i okov za zatvaranje dvokrilnih vrata na konstrukciju i pante. | kom | 17 |  | 0 |  |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | 5
UREĐENJE OKOLIŠA
11 | Sadnja grmlja oko ograde kaveza. Raslinje treba biti visine kod sadnje 60 - 80 cm. Sadnja se obavlja na razmaku oko 70 cm od biljke do biljke. | m1 | 152 |  | 0 | 9 | 17 |  |  |  | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 | 17
12 | Vađenje rubnjaka i sitno razbijanje betona. U cijenu uključiti sav potreban, rad, transport i prijevoz do deponiju koju osigurava izvođač. | paušal | 4 |  | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1
13 | Izvedba blokade metalnim zaprekama u svrhu pristupa kavezu. Stavka uključuje izvedbu metalnih zapreka od cijevi ø2", minimalne visine H=40 cm od poda. Duljinu zapreka prilagoditi duljini parkirnih mjesta na lokaciji na kojoj se postavlja zapreka. U cijenu uključen sav potreban rad, transport i materijal za učvršćenje zapreka u podlogu. Konstrukcija treba biti galvanizirana i obojana u zelenu boju kao ograda. | paušal | 2 |  | 0 | [9 empty] | 1 | 1
UKUPNO |  |  |  | 0
PDV (25%) |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  | 0
NAPOMENA: Gospodarski subjekt popunjava jedinične cijene (stupac br.5)