## NASLOVNA
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
21000 SPLIT, Papandopulova 29
OIB: 07515886610
tel/fax.: +385 21 458 604
mob.: + 385 91 34 71 380
e-mail.: toni@ured-jakasa.hr
TROŠKOVNIK
ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA SPOMENIČKOG OBILJEŽJA
INVESTITOR: | GRAD KRIŽEVCI
FAZA: | Glavni projekt
PROJEKTANT: | Toni Jakaša dipl.ing.el. , ovl.br. E2066
OZNAKA PROJEKTA: | TD: 53/19
Split, lipanj 2019.

## OPĆE ODREDBE
Opće odredbe vezane za troškovnik
Cijena za svaku stavku mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje ako je potrebno i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti.
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potrebno za potpuno funkcioniranje.
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje sa projektnom dokumentacijom te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Ukoliko se nudi zamjenska oprema, dozvoljeno je nuditi isključivo opremu istih ili boljih tehničkih karakteristika od one predviđene projektom. Ponuditelj je dužan istu navesti po tipu i proizvođaču prilikom ispunjavanja troškovnika. Ugovorni izvođač je dužan za zamjensku opremu dostaviti tehničke podatke na hrvatskom jeziku projektantu na suglasnost.
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, a naročito kod većih presjeka.
Sve kabele označiti odgovarajućim trajnim oznakama na oba kraja.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa hrvatskom zakonskom regulativom.
Prije narudžbe opreme i izrade ormara potrebno dostaviti Investitoru i projektantu nacrt-skicu na suglasnost.

## RADOVI
1 . | GRAĐEVINSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE: | mj. | kol. | jed. cijena | cijena
1.1. | Iskop rova za polaganje el. kabela za napajanje RO i
proširenja za temelje razvodnog ormara RO.
Dimenzije rova 0,4 m na dubini 0,8 m
Rad obuhvaća:
_ iskop rova za polaganje kabela strojno i manjim dijelom ručno
_ transport iskopanog materijala na privremenu deponiju
u zoni zahvata
_ utovar iskopanog materijala u teretno vozilo
_ odvoz i istovar materijala na odgovarajuću deponiju otpadnog
materijala
U cijenu je uključena taksa deponije.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
Rad u blizini postojećih instalacija.
Dubina iskopa do 1.0 m.
Predmjerom se predviđa:
| _ iskop u materijalu ”C” ktg. | m3 | 24 |  | 0
1.2. | Planiranje i ravnanje dna iskopanog rova.
| Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 60 |  | 0
1.3. | Izrada podloge - posteljice ispod el. kabela.
Posteljicu izvesti od pijeska (kameni drobljenac 0-4, 4-8 mm),
u sloju debljine 10 cm prema detalju iz projekta.
Rad obuhvaća:
_ dobavu pijeska
_ transport na mjesto ugradnje
_ ugradnju prema detalju iz projekta
| Obračun po m2 izvedene posteljice. | m2 | 6 |  | 0
1.4. | Izrada obloge od pijeska iznad el. kabela.
Oblogu izvesti od pijeska (kameni drobljenac 0-4, 4-8 mm)
do 20 cm iznad kabela prema detalju iz projekta.
Rad obuhvaća:
_ dobavu pijeska
_ transport na mjesto ugradnje
_ ugradnju prema detalju iz projekta
| Obračun po m3 izvedene obloge. | m3 | 12 |  | 0
1.5. | Zatrpavanje iskopanog rova za el. kabel
zemljanim materijalom iz iskopa.
Rad obuhvaća:
_ dobavu zemljanog materijala
_ transport na mjesto ugradnje
_ ugradnju prema detalju iz projekta
| Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala. | m3 | 6 |  | 0
1.6. | Izrada temelja razvodnog ormara prema detalju iz projekta.
Temelj se izvodi od betona C25/30.
Dimenzije temelja su cca 65/25/50 cm.
Temelj je u sredini šupalj kako bi se mogli uvući kabeli do ormara.
Ormar se na temelj ugrađuje preko sidrenih vijaka ili tiplova za beton.
Rad uključuje:
_ izradu odgovarajuće glatke oplate
te skidanje iste nakon betoniranja
_ montažu sidrenih vijaka/tiplova
_ dobavu i transport betona C 25/30 (MB30)
_ betoniranje prema TPBK
_ njegu betona prema TPBK
| Obračun po komadu komplet izvedenog temelja. | kom | 1 |  | 0
1.7. | Štemanje postojećeg temelja za potrebe uvlačenja kabela i
| krpljenje šlica te dovođenje u prvobitno stanje. | kpl | 1 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2 . | ELEKTRO RADOVI
2.1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela za napajanje razvodnog ormara RO. Kabel se polaže u pripremljeni kabelski rov. Polaže se: - kabel NAYY 4x25mm2 - savitljiva instalaciona cijev fi50 Komplet sa izradom spojeva i spajanjem kabela na oba kraja. | m | 3 |  | 0
2.2. | Dobava, polaganje i spajanje bakrenog užeta Cu50mm2 za uzemljenje razvodnog ormara RO. Uže spojiti sa postojećim uzemljenjem rasvjetnog stupa. Uže se polaže u zemljani kanal uz napojni kabel. Komplet. | m | 23 |  | 0
2.3. | Spajanje bakrenog užeta na oba kraja. Stavka uključuje i dobavu i montažu stopice 50mm2. Uzemljuju se jarboli za zastave i ormar. Komplet. | kom | 7 |  | 0
2.4. | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYY-J 3x2,5 mm2 na razvodni ormar RO. Kabel se polaže u cijev CS25 Komplet | m | 200 |  | 0
2.5. | Dobava i plaganje savitljive instalacione cijevi fi25. | m | 150 |  | 0
2.6. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO. Razvodni ormar je predviđen kao samostojeći ormar na betonskom temelju sa vratima i bravicom korisnika . Ormar je izrađen od INOX AISI 304 materijala, sa vratima u zaštiti IP65. Dimenzije ormara su (š,v,d) 40x60x20cm, U ormar se montira slijedeća oprema: - 4 kom automatski osigurač C10A/1p 10kA - 1 kom strujno-zaštitna sklopka RCD 40/0,03/2p 10kA - redne kleme - natpisi, pločice, bravica, džep za shemu i dr. - N i PE sabirnica Komplet razvodni ormar sa svim spojnim i montažnim priborom, sabirnicama, ožičen i ispitan sa tropolnom shemom i ispitnim listom. | kom | 1 |  | 0
2.7. | Funkcionalno ispitivanje električne instalacije. | kpl. | 1 |  | 0
2.8. | Izrada atesta električne instalacije i uzemljenja od strane ovlaštene organizacije. | kpl. | 1 |  | 0
| ELEKTRO RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | RASVJETA
Napomena:
Rasvjeta je odabrana uz suglasnost arhitektice i Zakona o svjetlosnom onečišćenju NN 14/19.
Predložena rasvjetna tijela trebaju dimenzijom, intezitetom svijetla i bojom svijetla zadovoljavati uvjetima iz projekta.
Sva rasvjetna tijela i spojne kutije moraju biti u vodotijesnoj zaštiti IP65 (minimalno).
Sve stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje rasvjetnih tijela i opreme.
3.1. | Dobava, montaža i spajanje ugradbena podne svjetiljke sa distribucijom svjetla na sve četiri strane i LED izvorom svjetla snage od 3 do 8W boje svjetla 3000K za vanjsku ugradnju u beton u zaštiti min IP 65, fi 100-130mm i mogućnošću gaženja do 0,5t ili više. | kom | 44 |  | 0
RASVJETA UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA:
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ELEKTRO RADOVI: |  |  |  | 0
3. | RASVJETA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (KN): |  |  |  | 0
Napomena: Dužina rova je cca 70metara.