## Sheet1
TROŠKOVNIK - Krovište na zgradi I.Z.Dijankovečkog 8, Križevci
Red. br. |  | opis opcija / rada | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
I - RADOVI RUŠENJA
1. | Demontaža postojećeg pokrova izvedenog biber crijepom
Srušeni-demontirani crijep cijevima za spuštane šute direktno
se odlaže u parkirani kamion koji ga odvozi na gradski deponij
udaljenosti do 5km. Visina građevine do krovnog vijenca,
odnosno do sljemena iznosi cca 7,00+5,00 m.
Obračun po m2 demontiranog crijepa sa razvijene površine krovnih ploha, odveženog na gradski deponij.
|  |  | m2 | 330 |  | 0
2. | Rušenje-demontaža krovnih letava 3x5cm. Obračun po m2 sa
razvijene površine krovnih ploha te utovar i odvoz srušenog
materijala na deponiju udaljenosti 5 km.
|  |  | m2 | 330 |  | 0
3. | Demontaža postojećih krovnih horizontala i vertikala iz
pocinčanog lima. Obračun po m' srušenog i odvoženog lima
na gradski deponij.
|  |  | m2 | 120 |  | 0
4. | Izrada montažno-demontažne skele od metalnih bešavnih
cijevi (d=50,0 cm) oko objekta i u potrebnoj visini.
Spojevi cijevne skele izvode se spojnicama pravokutnim stabilnim,
kosokutim rotacionim i podužnim linijskim uz pričvršćivanje istih
pritezanjem. Sve spojnice se jednako pričvršćuju upotrebom
moment ključa. Širina cijevne skele iznosi 1,0m visina etažne 2-3,0m,
a rastojanje između vertikalnih cijevi max. 4,0m.
Skela se sidri za objekt po visini i širini na svakih max 6-8,0m, a po
potrebi i gušće sa posebnom pažnjom da se kod sidrenja ne oštete
zgrade.
U cijenu skele potrebno uključiti potrebne zaštite od prašenja i
osiguranje pješačkih ulaza u građevinu. Stavka sadrži montažu,
demontažu, sav rad, materijal i sve transporte.
Skelu je potrebno postaviti prema svim važećim propisima zaštite
na radu za takvu vrstu radova, a po istoj je potrebno omogučiti
komunikaciju metalnim ljestvama po svim etažama.
Obračun prema stvarno izvedenom.
|  |  | m2 | 320 |  | 0
| Ukupno I - RADOVI RUŠENJA: |  |  |  |  | 0
II. TESARSKI RADOVI
1. | Pregled i zamjena oštečenih djelova krovne konstrukcije jelovom
građom II klase, Istih oblika i dimenzija prema postojećim
elementima sa svim potrebnim spojnim materijalom (šarafi, klanfe,
vijci i sl.), sve na mijestima koji će se eventualno ustanoviti nakon
skidanja pokrova i pregleda krovne konstrukcije.
Sve izvesti u dogovoru sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Obračun prema stvarno izvedenom.
|  |  | m3 | 1 |  | 0
2. | Dobava i postava jelove daščane oplate preko pripremljene krovne
konstrukcije.
U cijenu uračunati dobavu i postavu parapropusne četveroslojne
150 g. folije preko daščane oplate.
Obračun po m2 finalno postavljene daščane oplate sa pripadajućom
parapropusnom folijom.
|  |  | m2 | 330 |  | 0
3. | Parapropusna folija 150 g. folija ili sl. sa preklopom min. 30 cm.
|  |  | m2 | 330 |  | 0
4. | Letvanje i kontraletvanje pripremljenih krovnih ploha letvama
4x5 cm za pokrov biber crijepomgustim načinom prikrivanja.
Obračun po m2 finalno ugrađenih letvi-kontraletvi.
|  |  | m2 | 330 |  | 0
5. | Premazivanje i špricanje, nove krovne konstrukcije i građe
sredstvima za zaštitu od nametnika (fungicida i insekticidna zaštita)
u svemu prema uputi proizvođača.
Prije zaštite konstrukciju je potrebno očistiti.
Zaštitu izvesti sa svih vidljivih-dostupnih strana krovne konstrukcije.
Zaštita se vrši sa zelenim sredstvom za impregnaciju.
Obračun po m2 krovne plohe.
|  |  | m2 | 330 |  | 0
| Ukupno II. TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
III. POKRIVAČKI RADOVI
1. | Dobava i postava zaobljenog biber "tondach ili creaton" ili jednakovrijedno crijepa na pripremljene krovne plohe za gusti način pokrivanja.
Sljemenjaci se polažu suhomontažno. Krovište je opremljeno svim
pokrovnim elementima do pune funkcije.
| biber crijep |  | m2 | 330 |  | 0
| sljemenjaci-grebeni |  | m' | 26 |  | 0
Jednakovrijedno: ____________________________________________
| Ukupno III. POKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  |  | 0
IV. LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradba ležećeg radijalnog oluka iz čeličnog obojenog lima
d=0,65 mm na poziciji krovni vijenaca zajedno sa završnim fasadnim
okapnim limom i limom koji se podvlači pod crijep na krovnu letvu.
Vel. prosjeka radijalnog žlijeba f 25cm. Razvijena širina ležečeg
okapnog lima koji se podvlači pod crijep cca 50 cm. U cijenu ulazi
sav ugradbeni materijal od pune gotovosti. Obračun po m' finalno
ugrađenog ležečeg radijalnog oluka.
|  |  | m2 | 42 |  | 0
2. | Opšiv dimnjaka vel. 49x108 cm.
|  |  | m2 | 2 |  | 0
3. | Dobava i postava obojenog uvalnog i zidnih razvijene širine 60 cm.
Obračun po m' finalno ugrađenog lima.
|  |  | m' | 55 |  | 0
4. | Dobava i postava vertikalnih odvodnih cijevi. Obračun po m'
finalnog ugrađenog lima.
|  |  | m' | 25 |  | 0
| Ukupno IV. LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | RADOVI RUŠENJA |  |  |  |  | 0
II | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
III | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0