## Preambula
PREAMBULA
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, propisanih ili jednakovrijednih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (OTU, Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.), HRN EN, DIN i ostalo. Ukoliko OTU, HRN EN, DIN i ostalo svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje sukladno određenoj normi, investitor će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih uvjeta i normi. Svi radovi moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije, sukladno posebnom propisu. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će se sukladno Ugovoru o građenju, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po okončanom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u pokusni rad ukoliko je predviđen projektom, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima ili jednakovrijedno. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno. Kontrolna ispitivanja obavljat će investitor o svom trošku.
Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija i troškovi potrebni za tehnički pregled.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Na projekt privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom. Cijelokupna privremena regulacija prometa mora biti uključena u cijenu ponude te se neće dodatno naplaćivati.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje izvođač će predati posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku investitora uz obveznu prisutnost nadzornog inženjera, a primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera i investitora.
Glavni projekt, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta.
Gospodarski subjekti mogu obići mjesto (lokaciju) koje se odnosi na predmet ovog postupka javne nabave i upoznati se s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Troškove obilaska snosi ponuditelj. Na osnovu obilaska gradilišta ponuditelj će uračunati sve troškove potrebne za izvedbu radova u skladu s projektom.
Ponuditelj je dužan proučiti sve navedene dijelove Troškovnika, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od investitora - osobe zadužene za komunikaciju sa ponuditeljima i projektantima.
Nepoznavanje projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Za sve radove treba primjenjivati važeće zakone i propise, norme i pravilnike, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati propisanim normama (HRN ili jednakovrijedno). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Izvođač radova je dužan prije ugrađivanja proizvoda dostaviti izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti, tehničke upute i ostalo za materijale i opremu koje namjerava ugrađivati nadzornom inženjeru a sve u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/40, 130/17 i 32/19) i ostaloj pripadajućoj zakonskoj regulativi.
Ukoliko u izvođenju radova bude sudjelovalo više izvođača radova glavni izvođač radova je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih izvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova i ugrađene/isporučene opreme.
Cijena rada mora uključiti sve troškove radne snage uključivo sva zakonom propisana davanja, troškove prekovremenog rada i sl.
U jediničnu cijenu nabave robe Ugovaratelj je dužan uračunati sav potreban alat, opremu i izvođenje / montažu do kompletne gotovosti.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na mjesto oporabe ili zbinjavanja, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja.
Ponuditelj mora u cijenu uključiti sav dodatni materijal, potrošni materijal i pribor koji u opisima stavke nije izrekom naveden, a neophodan je za odgovarajuću ugradnju svih uređaja i opreme, te izvedbu funkcionalnog sustava.
Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač i okolnim građevinama je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje ostalog zelenila, ostale infrastrukture i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje radova).
Ugovaratelj je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati stvari i osobe koje se nalaze unutar obuhvata koji je predmet ugovorenih radova.
Obračun količina se vrši prema dimenzijama i linijama iz projekta. Količine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu u skladu s OTU ili jednakovrijedno za sve radove.
Sve navedene tehničke karakteristike proizvoda, materijala, opreme i ostalog u ovome troškovniku, bez obzira na opis stavke, odnose se izričito na minimalne projektirane zahtjeve kvalitete.

## Dio 3 SFC
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
DRUGI DIO SAMOSTALNE FUNKCIONALNE CJELINE 3
I | Pripremni radovi
1 | Iskolčenje trase i svih objekata unutar zahvata, čime su obuhvaćena sva mjerenja kojima se podaci prenose na teren, osiguranje karakterističnih točaka, obavljanje i održavanje iskolčenih oznaka za vrijeme građenja. Cijena također obuhvaća geodetsku izradu: -elaborata iskolčenja -geodetski snimak izvedenog stanja -izjava ovlašetnog geodete
| Obračun po m2 | m2 | 186.77 |  | 0
2 | Uklanjanje panjeva. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje panjeva , čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1 ili jednakovrijedno. Izvođač nudi jedinstvenu cijenu na osnovu obilaska gradilišta.
| Obračun po komadu | kom | 1 |  | 0
3 | Uklanjanje i rušenje postojećih betonskih i armiranobetonskih površina. Uklanjanje i rušenje postojećih betonskih i armiranobtonskih površina, bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima. Sav materijal potrebno je stalno zbrinuti sukladno pozitivnim propisima. U cijeni je uključen sav rad, materijal i oprema potrebna za potpuno dovršenje stavke. Obračun rada po m2 uklonjenih, deponiranih i propisno zbrinutih betonskih i armiranobetonskih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema O.T.U. 1-03.2 ili jednakovrijedno. Izvođač nudi jedinstvenu cijenu na osnovu obilaska gradilišta.
| Obračun po m2 | m2 | 2 |  | 0
| UKUPNO I (kn) |  |  |  | 0
II | Zemljani radovi
1 | Strojni široki iskop tla za izradu armiranobetonskog zida zida, u materijalu kategorije "C", prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, utovar materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.
| Obračun po m3 | m3 | 2.8764 |  | 0
2 | Strojni široki iskop humusa, prema odredbama projekta s deponiranjem iskopanog materijala na gradilišnoj deponiji zbog kasnije izrade zemljanih nasipa i uređenja zelenih površina. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu humusa sa deponiranjem na gradilišnoj deponiji, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-01 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 40.582 |  | 0
3 | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C", prema odredbama projekta s deponiranjem iskopanog materijala na gradilišnoj deponiji zbog kasnije izrade zemljanih nasipa i uređenja zelenih površina. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa deponiranjem na gradilišnoj deponiji, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 10.1455 |  | 0
4 | Izrada posteljice od zemljanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥20 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m2 | m2 | 202.91 |  | 0
5 | Izrada zemljanih nasipa materijalom iz iskopa trase i pozajmišta kojeg osigurava Izvođač. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU ili jednakovrijedno. U cijeni je uključen sav rad i materijal te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Obračun po kubičnom metru stvarno izvedenog nasipa. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. i 2-09.1 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 5.6448 |  | 0
6 | Uređenje zelenih površina s pripremom tla (fino planiranje, grabljanje i sl.), iskopom, prijevozom i ugradnjom humusa iz iskopa ili pozajmištva koje osigurava Izvođač, debljine 20 cm, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun po stvarno izvršenim radovima, ovjerenim u građevinskoj knjizi po nadzornom inženjeru.
| Obračun po m2 | m2 | 58.745 |  | 0
| UKUPNO II (kn) |  |  |  | 0
III | Vozne površine i sprave
Izrada dilatacija i sva potrebna zasijecanja sa postojećom konstrukcijom su u cijeni stavki.
NAPOMENA: Skate park se gradi na licu mjesta sa shotcrete tehnikom (tehnika špricanja mikro betona pod pritiskom), ručna obrada betona sprava do "crnog sjaja" bez aditiva i dodataka. Strojna obrada vozne podloge bez aditiva i dodataka. Ukoliko stavke ovog poglavlja obuhvaćaju dolje navedne stavke one se odnose na:
* Tamponski sloj Izrada nosivog sloja (Ms≥60 MN/m2) od prirodnog drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine prema projektu. U cijenu je uključena nabava, dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno.
* Beton Izradu površina od armiranog betona klase betona C 30/37 najvećeg zrna agregata 16 mm (za vozne površine) ili od betona C 35/45 najvećeg zrna agregata 8 mm (sprave). Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranim mjerama, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, izrada radnih i stalnih dilatacija sa zapunjavanjem, te sav drugi potrebni rad i materijal. U jedniničnu cijenu uključiti i završnu obradu do ''crnog sjaja''.
* Armatura Nabava, prijevoz i ugradnja armature, rebrasta armatura, B500B. Ugradnja prema specifikacijama iz projekta. Obračun je po kg ugrađene armature, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj te izrada skela za rad na postavljanju armature.
* Čelične cijevi promjera Ø60 mm Nabava, prijevoz i ugradnja čeličnih cijevi, promjera Ø60 mm, debljine stjenke 2 mm, prema projektnoj dokumentaciji. Čelična cijev se boja u dva sloja zaštitnim slojem boje te u dva sloja završnim slojem boje prema izboru investitora. Ugradnja prema specifikacijama iz projekta. Obračun je po m' čelićnih cijevi, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz, razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te ankeri za postavljanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj.
* Pravokutni čelični profili dimenzija 40x80 mm Nabava, prijevoz i ugradnja pravokutnih čeličnih profila dimenzija 40x80 mm, debljine stjenke 2 mm, prema projektnoj dokumentaciji. Čelični profil se boja u dva sloja zaštitnim slojem boje te u dva sloja završnim slojem boje prema izboru investitora. Ugradnja prema specifikacijama iz projekta. Obračun je po m' čeličnih profila a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz, razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te ankeri za postavljanje; uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj.
1 | Vozna površina:
a) | Tamponski sloj 0/63 mm (Ms≥60 MN/m2) | m3 | 14.415 |  | 0
b) | Beton C 30/37 najvećeg zrna agregata 16 mm | m3 | 8.265 |  | 0
c) | Aramtura | kg | 661.2 |  | 0
2 | Ulična piramida
a) | Tamponski sloj 0/63 mm (Ms≥60 MN/m2) | m3 | 59.6308 |  | 0
b) | Beton C 35/45 najvećeg zrna agregata 8 mm | m3 | 19.7684 |  | 0
c) | Aramtura | kg | 1581.472 |  | 0
d) | Zaobljeni rub radijusa 20 mm | m' | 11.02 |  | 0
e) | Zaobljeni rub radijusa 2,50 mm | m' | 52.34 |  | 0
f) | Pravokutni čelični profili dimenzija 40x80 mm | m' | 16.5 |  | 0
g | Čelične cijevi promjera Ø60 mm | m' | 21.55 |  | 0
3 | Zakrivljena rampa sa ekstenzijom
a) | Tamponski sloj 0/63 mm (Ms≥60 MN/m2) | m3 | 32.1945 |  | 0
b) | Beton C 35/45 najvećeg zrna agregata 8 mm | m3 | 6.7032 |  | 0
c) | Aramtura | kg | 536.256 |  | 0
d) | Zaobljeni rub radijusa 20 mm | m' | 22.66 |  | 0
e) | Zaobljeni rub radijusa 2,50 mm | m' | 14.92 |  | 0
f) | Čelične cijevi promjera Ø60 mm | m' | 10.64 |  | 0
g) | Ograda čelične cijevi promjera Ø60 mm | m' | 50 |  | 0
UKUPNO III (kn)
IV | Armiranobetonski zid
1 | Betoniranje podložnog sloja. Betoniranje podložnog sloja betonom klase C 12/15 debljine prema dimenzijama iz projekta na zbijenu, ispitanu i preuzetu podlogu od strane nadzornog inženjera. Obračun je po m3 ugrađenog sloja betona dimenzija prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, eventualno potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, eventualno crpljenje, te sav drugi potrebni rad, oprema i materijal. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 0.4794 |  | 0
2 | Izrada temelja zidova betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC2, XD3, XF2. Izrada temelja zidova u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. Armatura se obračunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 2.8764 |  | 0
3 | Betoniranje zida izvan temelja betonom klase C 30/37, razreda izloženosti XC2, XD3, XF2. Betoniranje zida izvan temelja, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona prema projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. Armatura se obračunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-01. i 7-01.4 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m3 | m3 | 4.1548 |  | 0
4 | Nabava, prijevoz i ugradnja armature rebrasta armatura, B500B. Prema specifikacijama iz projekta. Obračunava se po kilogramu (kg) ugrađene armature prema specifikacijama iz projekta, a u cijeni je uključena nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; doprema na gradilište, privremeno skladištenje, prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje uključivo izradu skela za rad na postavljanju armature kao i sav ostali rad, oprema i materijal potrebni za dovršenje stavke i postavljanje u projektirani položaj. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-00.2., 7-01.5. i 3-05.5 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m2 | m2 | 588.064 |  | 0
5 | Izrada premaza epoxy resin gleterima ili epoxy resin finish prema projektnoj dokumentaciji i zahtjevima investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i opremu potrebne za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 | m2 | 23.97 |  | 0
| UKUPNO IV (kn) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II | Zemljani radovi |  |  |  | 0
III | Vozne površine i sprave |  |  |  | 0
IV | Armiranobetonski zid |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0
PROJEKTANT:
Marko Orkić dipl.ing.građ.