## Sheet1
Sanacija krovišta - Pavlinski samostan, Križevci - 02/2021 - Opcija A - pocinčani bojani falc-lim
NAPOMENA U SKLADU S KONZERVATORSKIM PROPOZICIJAMA: Ton: 11.P.10 orah smeđa (RAL 8019)
RBR | Opis stavke |  |  | JM | Količina | Cijena | Ukupno
I - PRIPREMNI RADOVI
1. | Skidanje postojećeg pokrova lima, skidanje letvi i štafli, skidanje
| limarije i odvoz sveg otpadnog materijala |  |  | m2 | 120 |  | 0
2. | Dobava i postava skele |  |  | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  | 0
II. TESARSKI RADOVI
1. | Dobava i dostava dasčane oplate, daska debljine 2,5cm - uključeno je
i poravnavanje krovišta bočnim pribijanjem dasaka. Uključena je i
zamjena dotrajalih trulih rogova
| Uključen sav rad, materijal, drvocid i sl. |  |  | m2 | 120 |  | 0
2. | Dobava i postava kontraletvi - dimenzija prilagođena pokrovu od lima
na krovištu zgrade.
Letve se pričvršćuju na izvedenu postojeću konstrukciju od gredica
odgovarajućim vijcima na razmaku koji odgovara predviđenom
pokrovu od lima. Obračun po m2 površine krovišta. Stavka uključuje
| nabavu materijala i rad na ugradnji. |  |  | m2 | 120 |  | 0
3. | Dobava i postava sloja parapropusne folije tipa bauder ili sl. na cijelo
krovište minimalne težine 210 g/m2 razvijene površine krovišta
na nove daske kao i postava folije na stare daske tj. dupla folija
|  |  | Bauder ili sl. | m2 | 120 |  | 0
|  |  | parapropusna folija | m2 | 120 |  | 0
| Ukupno: |  |  | 0
III. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Pokrivanje krovišta falcanim, plastificirano bojanim limom
(boja prema konzervatorskim propozicijama) debljine 0,55mm.
Lim se postavlja na odgovarajuću podkonstrukciju od daska koje je
potrebno prilagoditi nagibu krovišta. Omogućiti pravilno
provjetravanje krovišta, tj. cirkulaciju zraka ispod pokrova preko
sljemenjaka, grebena i strehe uz postavu odgovarajućih zaštitnih
rešetki - mrežica i snjegobrana. Stavka uključuje kompletnu
nabavu materijala (pokrova, snjegobrana, zaštitne mrežice i slično)
potrebno za tu površinu krovišta, kao i rad na ugradnji. Obračun po
m2 razvijene površine krovišta.
|  | pokrov - falcani lim pocinčani, bojani - komplet |  | m2 | 120 |  | 0
|  | oprema, snjegobrani, mrežice, češljevi i sl. |  | paušal | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  | 0
IV. LIMARSKI RADOVI I ODVODNJA
1. | Izvedba i postava horizontalnih okruglih odvodnih žljebova (oluka)
za odvodnju oborinskih voda sa krovišta - profil 100mm. Žljebovi
se izvode od pocinčanog i aluminiskog lima u boji krovnog pokrova
debljine 0,60mm. U cijenu stavke ulazi sav potreban materijal za
montažu, nosači žljebova, završeci, izljevna koljena (labuđi vrat), a
spoj oluka na vertikalne odvodne cijevi i sl. Obračun po dužnom
| metru kompletno postavljenih oluka. |  |  | m' | 13 |  | 0
2. | Izvedba i postava vertikalnih okruglih odvodnih cijevi profila 100mm
za odvodnju oborinskih voda sa krovišta. Vertikalne cijevi se izvode
od istog materijala kao i horizontalni žlijebovi iz stavke 1. troškovnika.
Stavka uključuje sav potreban materijal za montažu cijevi (izljevna
koljena, nastavke isl.) uključujući i nosače cijevi te spajanje odvodnih
žljebova. Obračun po dužnom metru postavljenih cijevi.
|  | Vertikalne cijevi - komplet m' |  | m' | 22 |  | 0
3. | Izrada opšava diletacijskih limova tj. spojeva sa drugim krovovima
podložnog lima i sl. Bojanim limom u boji ostale limarije.
Opšav se na odgovarajući način pričvršćuje za krovnu
konstrukciju i izvodi se sa okapnicom.
|  | Razvijena širina iznosi 50-80 cm |  | m | 75 |  | 0
| Ukupno: |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
I | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
II | TESARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
III | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | [5 empty] | 0
IV | LIMARSKI RADOVI I ODVODNJA | [5 empty] | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
| PDV 25% | [5 empty] | 0
| SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0