## Troškovnik - AS GORNJE VINE
Stavka | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
1. | IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA U NASELJU GORNJE VINE
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po kilometru trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02 ili jednakovrijedno. | km | 0.1 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.1.2. | Strojno zasjecanje asfalta. Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolničke konstrukcije, na mjestina proširenja kolnika, zasijecanja pri izvedbi prekopa i sl. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1. | m1 | 86 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1.2.1. | Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem na privremeno odlagalište, na odlagalište po izboru izvođača. U debljini prema projektu, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem. Iskop s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-01 ili jednakovrijedno. | m3 | 20 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.2.2. | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02 jednakovrijedno. | m3 | 104 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.2.3. | Prijevoz na ovlašteno odlagalište građevinskog materijala kategorije "C", na odlagalište po izboru izvođača. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07 ili jednakovrijedno. | m3 | 104 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.2.4. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz≥97 %, Ms≥20 MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1 ili jednakovrijedno. | m2 | 261 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.2.5. | Zamjena sloja slabo nosivog tla boljim materijalom - drobljenim kamenom, predviđene debljine 25 cm ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u tlu s odvozom na odlagalište, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od drobljenog kamena. Stavka uključuje nabavu, prijevoz i ugradnju zamjenskog materijala (kamena). Izvođač radova dužan je osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u kakvoću izvedene zamjene. Primjenu tog materijala odobrava Nadzorni Inženjer. Obračun u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja. | m3 | 50 |  | 0
1.2.6. | Izrada posteljice od kamenih materijala Sz≥100 %, Ms≥40 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od kamenih materijala, usjeka ili završnog sloja nasipa, ujednačene nosivosti, s poravnanjem preostalih vrhova stijena nasipavanjem i razastiranjem izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, te planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10 i 2-10.3 ili jednakovrijedno. | m2 | 261 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.2.7. | Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem tkanog geotekstila, vlačne sile > 25 Kn/m. Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema projektu, na prethodno poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa obračunava se u stavci nasipa. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.4 ili jednakovrijedno. | m2 | 261 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.2.8. | Izrada humuziranih površina (ne uključuje nabavu humusa) debljine 20 cm. Izrada humuziranih površina s naknadnim zatravljivanjem na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu. U cijeni je uključena nabava sjemena trave, utovar i svi transporti humusa i sjemena, razastiranje s planiranjem i zbijanjem te zatravljivanje s naknadnom njegom trave i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun je u m1 izrađene bankine debljine i širine određene projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-16. i 2-16.2 ili jednakovrijedno. | m2 | 86 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
| ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | NOSIVI SLOJEVI
1.3.1. | IZRADA TAMPONSKOG SLOJA OD KAMENOG MATERIJALA Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih nagiba prema važećim normama, pristupa se izradi tamponskog sloja. Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti šljunak ili drobljeni kameni materijal, 0/63 mm za kolnik i parkiralište, odnosno 0/32 mm za pješačke i biciklističke staze, za koji je pribavljen atest o podobnosti za izradu tamponskog sloja. Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) na način da se ne ošteti izvedebi profil posteljice. Zahtjevana zbijenost za kolnik MS = 100 N/mm², za pješačku stazu MS = 80 N/mm². Sve nepravilnosti, utvrđene za vrijeme zbijanja, izvođač mora ukoniti o svom trošku. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima tijekom građenja. Stavka obuhvaća: - pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova, - dopremu, razgrtanje, planiranje i profiliranje tamponskog sloja i zbijanje, - kontrola ravnine i visine izvedenog sloja, Obračun po m³ ugrađenog tamponskog sloja u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno.
| kolnik d = 40 cm | m3 | 20 |  | 0
| pješačka staza d = 30 cm | m3 | 40 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.3.2. | Izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 40 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno. | m3 | 70 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.3.3. | Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 30 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno. | m3 | 41 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.3.4. | Izrada nosivog sloja (srednje prometno opterećenje) AC 22 base 50/70 AG6 M2-E, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 170 |  | 0
1.3.5. | Izrada nosivog sloja AC 16 base 50/70 AG6 M1-E, debljine 5,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema, tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 175 |  | 0
| NOSIVI SLOJEVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | ASFALTNI ZASTOR
1.4.2. | Izrada habajućeg sloja AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E, debljine 3,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 175 |  | 0
1.4.3. | Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva kationskom bitumenskom emulzijom u količini od 0,25 kg/m2. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 stvarno poprskane površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 6-01 ili jednakovrijedno. | m2 | 175 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.4.4. | Ugradnja visoko polimerizirane bitumenske mase za izradu hladno toplog spoja starog i novog asfalta. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave, prijevoza i ugradnje materijala, te sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 izvedene površine. | m1 | 66 |  | 0
| ASFALTNI ZASTOR - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.5. | BETONSKI RADOVI
1.5.1. | Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/50, dimenzija 18/24 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1 ili jednakovrijedno. | m1 | 66 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.5.2. | Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/50, dimenzija 10/22 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.7.1 ili jednakovrijedno. | m1 | 16 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.5.3. | Zacjevljenje cestovnog jarka. Izvedba zacjevljanja jarka betonskom cijevi DN 500 mm. Stavka uključuje iskop i mehaničko zbijanje temeljnog tla, uređenje šljunčane podloge debljine 15 cm, zaštitnu betonsku oblogu oko cijevi od betona klase C16/20, izradu betonskih temelja i zidova zacjevljenja od betona klase C16/20, izradu kosih betonskih glava sa rešetkom na početku i završetku zacjevljenja te oblaganje uljeva i izljeva kamenom na betonskoj podlozi u duljini od 2.0m, te sav ostali materijal, opremu, prijevoze i rad potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m1 postavljene betonske cijevi. | m1 | 100 |  | 0
| BETONSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
1.6. | OSTALO
1.6.1. | Lociranje komunalnih instalacija i priključaka postojećih instalacija izradom probnih šliceva. Rad obuhvaća lociranje komunalnih instalacija i priključaka, koji su sastavni dio buduće prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke uključujući i eventualne izlaske ovlaštenog predstavnika vlasnika vodova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5 ili jednakovrijedno. | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
1.6.2. | Zaštita komunalnih instalacija i priključaka postojećih instalacija, prema uputama vlasnika vodova. Rad obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i priključaka, koji su sastavni dio buduće prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 zaštićenih vodova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5 ili jednakovrijedno. | m1 | 50 |  | 0
Jednakovrijedno:______________________________________________
| OSTALO - UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
Red.br. | OPIS RADA
1. | PROJEKT AUTOBUSNOG STAJALIŠTA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI | 0
1.3. | NOSIVI SLOJEVI | 0
1.4. | ASFALTNI ZASTOR | 0
1.5. | BETONSKI RADOVI | 0
1.6. | OSTALO | 0
UKUPNO BEZ PDV-a: |  | 0
PDV (25%): |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0