## SJEVER _ ZAPAD
OVLAŠTENA TVRTKA:
NAZIV/ IME INVESTITORA: |  | GRAD KRIŽEVCI I.Z.Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
OIB: |  | 35435239132
NAZIV GRAĐEVINE: |  | CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE - SANACIJA PROČELJA - RADOVI 2021
LOKACIJA GRAĐEVINE: |  | GLOGOVNICA
RAZINA OBRADE PROJEKTA: |  | IZVEDBENI TROŠKOVNIK
VRSTA/ ODREDNICA PROJEKTA: |  | TROŠKOVNIK UREĐENJA PROČELJA
|  | izradio: |  | Marko Kašik dipl.ing.građ.
POPIS SURADNIKA: |  | ZDENKA PUGAR ing.građ.
TD: |  | 20/17
MJESTO I DATUM: |  | KRIŽEVCI, 09 / 2020.
DIREKTOR: |  | MARKO KAŠIK dipl.ing.građ.
TEHNIČKI DIO PROJEKTA
1 | OPIS RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
2 | OPĆI UVJETI
3 | IZVEDBENI TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA
1 | OPIS RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
Opći uvjeti navedeni su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
Svi sudionici gradnje (Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer) dužni su o svakom nalazu i radnji obavjestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture te se pridržavati svih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobra, a svakako imati potrebno Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Ovaj troškovnik je napravljen na temelju arhitektonskog snimka, povjesne dostupne građe vezano za objekat te pregleda nekretnine na licu mjesta.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
Radove prema ovom troškovniku je kod izvođenja potrebno uskladiti obzirom na radove izvedene prethodnim sanacijama.
2 | OPĆI UVJETI
Radovima je moguće pristupiti po dobivanju odobrenja od nadležnog Konzervatorskog ureda, a isti je potrebno obavijestiti po sklapanju ugovora sa izvođačem i početku radova.
Ovi opći uvjeti su sastavni dio svih troškovnika prema ovom projektu i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pregledati lokaciju budućeg gradilišta, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova kao i svu projektnu dokumentaciju.
Sve dimenzije građe i drugih elemenata prema projektu je potrebno provjeriti i uskladiti na licu mjesta, prema stvarnom stanju u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
Ostali dio građevine potrebno je za svo vrijeme izvođenja radova maksimalno zaštititi od eventualnih oštećenja, padavina i dr.
Izvođač je dužan posebno pažljivo izvoditi sve radove unutar zone zaštićenog kulturnog dobra, sukladno važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uz sve potrebne mjere osiguranja i zaštite od oštećenja sve okolne izgradnje.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
Ponuda mora biti izrađena na temelju danih podloga, kompletna i usuglašena s projektom.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog inženjera i projektanta.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/ nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti sukladno EU normama.
Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima detaljima, osim ukoliko nije dogovorno utvrđeno sa Investitorom ili nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera.
Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, i od ovlaštenog predstavnika investitora. Ne smiju se izvoditi nikakvi nepredviđeni radovi prije prethodnog odobrenja investitora uz pismeno obrazloženje!
Tek po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer i investitor daje suglasnost.
Prije odobravanja naknadnih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od troškovnika.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako u opisu stavke nije navedeno, svaka stavka iz troškovnika sadrži nabavu, dopremu i ugradnju/montažu materijala/opreme, te sav rad i materijal potreban za izvršenje stavke.
Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer ustanovi da se izvoditelj ne pridržava pravila može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest.
Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera, te zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u projektnoj dokumentaciji provjeriti u naravi. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.
Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati.
Opći uvjeti na pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal.
Tijekom izvedbe radova neophodno je izvršiti sva kontrolna i završna mjerenja i ispitivanja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) | Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i pomoćnih. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima materijala, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu. U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka, (prema zahtjevu investitora ili projektanta), 3 kom., odgovarajuće veličine, probno postavljena na mjestu konačne ugradnje.
b) | Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport, kako horizontalni tako i vertikalni. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja nakon završetka pojedinog rada, kod svih građevinskih i obrtničkih radova treba uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati, kao ni završno čišćenje građevine.
c) | Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, izvođač se u svemu treba pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.
d) | Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
e) | Faktori
U jediničnu cijenu izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
* | mjere higijenske i zaštite na radu svih radnika i osoba na gradilištu
* | kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl
* | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova
* | nalaganje temelja prije iskopa (nanosna skela)
* | sva ispitivanja materijala i ugrađenih uređaja s atestima
* | uređenje gradilišta po završetku pojedine grupe radova, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka i šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl,
* | privremena regulacija prometa, sa eventualno potrebnom rasvjetom za ceste. Privremena rasvjeta ceste mora pružati istu razinu svjetla kao i javna rasvjeta koju zamjenjuje,
* | uskladištenje materijala i elemenata do njihove ugradbe, uključivo i osiguranje privremene deponije.
* | Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo treba biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) | Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Također, kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje kod iskopa većih dubina. Pod skelama se podrazumijevaju prilazi i mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na objektu.
g) | Ostalo
U jedinične cijene stavki trebaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani u samom troškovniku, a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan završetak rada, opisanog stavkom troškovnika.
Po završetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inženjerom treba zapisnički ustanoviti kvalitetu izvedenih radova. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl., dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera.
Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, te pismenim putem uz analizu cijena i od ovlaštenog predstavnika investitora.
Po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer daje suglasnost.
Prije odobravanja nepredviđenih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od troškovnika.
Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu.
Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama radova utvrđenim putem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena, prema opisu stavaka troškovnika.
NAPOMENA:
Svi uvjeti opisani troškovnikom i programom kontrole odnose se na sve zasebne troškovnike.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje.
Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Tijekom izvedbe radova neophodno je izvršiti sva kontrolna i završna mjerenja i ispitivanja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.
Prilikom izvedbe radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere.
PRIPREMNI RADOVI- OPĆI UVJETI
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,
G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.
OSTALI RADOVI
U svemu prema troškovničkim stavkama i tehničkim uputstvima ugradnje.
IZVEDBENI TROŠKOVNIK
OZ | GRUPA RADOVA / OPIS |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
001 | Osiguranje gradilišta prema mjerama ZNR.
Provođenje svih mjera zaštite na radu prema opisanom u projektu uključujući zaštitnu ogradu oko cijelog gradilišta ukoliko je potrebna, postavljanje obavijesnih ploča i znakova, osiguranje gradilišta za svo vrijeme izvođenja radova te dr. prema važećim zakonima i propisima.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
002 | Radovi uzimanja i izrade "šablona" pročeljne plastike - i izrada novog profila sukladno konzervatorskim smjernicama.
Radovi uzimanja i izrade „šablona“ za ponovnu izradu pročelja u svemu prema postojećim detaljima koje je potrebno „očistiti“ u podslojevima novih nanosa žbuke te dodatnim elementima sa ostalih dijelova crkve. Sve radove izvodi ovlašteni restaurator sa zidarskom pripomoći.
- Postupak uzimanja i izrade šablona 1. Određivanje „zdravih“ dijelova žbuke na kojim će se uzimati uzorak te ucrtavanje položaja na nacrt sa ovjerom od nadležnog konzarvatora 2. Restauratorsko čišćenje svakog uzorka 3. Opšivanje zdravog dijela žbuke da se dobije čisti i jasan profil te sačuva kao „reper“ do završne faze izvođenja radova 4. Uzimanje uzorka prenašenjem na gipsani otisak ili kartonsku šablonu 5. Rekonstrukcija uzorka i izrada nacrta te odobrenje 6. Izrada obavezno metalne šablone te ponovna provjera na ostavljenim „reperima“ 7. Izrada potrebnih vodilica od drvene građe za izvlačenje novih profila. Vodilicom se omogućuje pravocrtno horizontalno izvlačenje profila, a potrebno je onemogućiti i uzdizanje šablone u vertikalnom smjeru
Obračun za cijelu građevinu (pročelje) u paušalnom iznosu za sve profilacije koje će se izvesti prema postojećem stanju i projektnoj dokumantaciji tako da je važno prema prije navedenom pregledati objekat i projektnu dokumentaciju na licu mjesta prije davanja ponude.
| crkva |  | komplet | 1 |  | 0
003 | Zaštita ostalih dijelova građevine, za svo vrijeme izvođenja radova pokrivanjem građevinskim folijama i daščanom oplatom u potrebnoj širini. Završno čišćenje svih elemenata od utjecaja gradiišta.
|  |  | komplet | 1 |  | 0
004 | Skidanje postojeće žbuke do gradivnog elementa ziđa izvedenog od pune opeke, sa mehaničkim čišćenjem sljubnica ziđa do dubine cca 2,0 cm te pranje zida „miniwashom“ pod laganim pritiskom za uklanjanje svih nečistoća, prašine i ostatak stare žbuke. Prosječna deb. žbuke iznosi 2-3,5 cm.
Žbuku skinuti u svemu prema restauratorsko-konzervatorskim smjernicama uz očuvanje ostavljenih uzoraka prema stavci I.1., a skidanje nije dopušteno dok isto ne odobri nadzorna konzervatorska služba. Skidanje, čišćenje, sanaciju i sve radnje na izvornim detaljima, vijencima, kapitalima i sl. potrebno izvesti od strane ovlaštenih osoba za takove vrste radova.
Prilikom skidanja žbuke detaljno izmjeriti sve potrebne detalje i profilacije te ostaviti potreban broj „repera“ prema kojim će se izvesti nova žbuka. Za sva skidanja postojeće žbuke i svih elemenata potrebno je ishoditi pismenu suglasnost od N.I. i predstavnika nadležnog konzervatorskog ureda upisom u građevni dnevnik.
Posebnu pažnju posvetiti zaštiti kamenih i dr. elemenata te drvene stolarije koje je potrebno zaštititi na adekvatan način da se omotaju najlonom, zaštite skelom ili po potrebi zatvore u drvene kutije. Obračun po m2 pročelja, bez posebno obračunatih profilacija, razvijenih širina vijenaca, špaleta otvora, te eventualnog skidanja žbuke po određenim fazama prema uvjetima nadležne konzervatorske službe
| - SJEVER |  | m² | 230 |  | 0
| - ZAPAD (sjevrno od tornja) |  | m² | 80 |  | 0
005 | Utovar, odvoz te istovar sa zbrinjavanjem otpadnog materijala na gradsku deponiju do 10.0 km, sa čišćenjem okoliša i vraćanja u prvobitno stanje.
|  |  | m³ | 18 |  | 0
006 | Pažljiva demontaža postojećih limenih oluka krova i pročelja, deponiranje na zaštićenoj deponiji te ponovna montaža po izvođenju radova uključujući sva nova potrebna spojna sredstva, materijal i pribor od istovjetnog lima, prilagodbu novom stanju i drugo potrebno za punu funkciju. Izvoditelj je odgovoran za deponiranu limariju do ponovne ugradnje te zaštitu postojeće.
| Vertikalni oluci |  | m¹ | 24 |  | 0
| Limarija, horizontalni oluci (zid krov i sl.) |  | m¹ | 35 |  | 0
007 | Osiguranje odvodnje sa krovišta za vrijeme izvođenja radova kako ne bi došlo do izlijevanja krovnih voda po pročelju. Osiguranje izvesti privremenom postavom PVC cijevi na mjesta demontiranih vertikala te odvođenjem u okolne zelene površine ili u postojeći sistem odvodnje.
|  |  | kom | 2 |  | 0
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  |  |  | 0
100 | ZIDARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
101 | Prezidavanje ili zamjena oštećenih dijelova ziđa izvornim materijalom, puna opeka starog formata, produžnim mortom 1:3:6, MM5. Podzidavanje izvesti na mjestima većih oštećenja ili udubina eventualno otkrivenih ili nastalih nakon skidanja žbuke. Odnosi se na dijelove kata pošto je prizemlje sanirano konstr. sanacijom.
Obračun prema stvarno izvedenom.
|  |  | m³ | 0.5 |  | 0
Sanacija pročelja _ SOKL.
102 | Sanacija pročelja_SOKL.
Tretiranje oštećenih dijelova ziđa sanacijskim premazom za zaštitu zidova od isoljavanja (princip pretvaranja topivih soli u netopive) na dijelu sokla. Nakon skidanja žbuke potrebno je sa odabranom tehnologom dobavljača žbuke ispitati prisustvo soli na najoštećenijim dijelovima ziđa. (PROGRAM SAMOBORKA, KEMA, LASEEELSBERG-KNAUF, HYDROMENT ili jednakovrijedno) Obračun prema stvarno izvedenom.
jednakovrijedno: ___________________________________________________________________________
| SJEVER |  | m² | 30 |  | 0
| ZAPAD |  | m² | 15 |  | 0
103 | Grubo i fino žbukanje očišćenih zidova od pune opeke, sanacionom, žbukom za isušivanje kapilarne vlage (prema WTA propisima), vanjske plohe građevine, od terena do visine 3,0 (donji rub prozora). Žbuku izvesti u svemu prema uputi proizvođača sa potrebnim adekvatnim „špricom“ - vezivnim slojem između zida i žbuke, koji ujedno služi i za ispunjenje očišćenih sljubnica.
Žbukanje se izvodi ručno, debljina cca 2-3,5 cm. U cijenu uključena izrada podložnog šprica, grube i fine žbuke sa potrebnim profilacijama, istacima i detaljima, prema postojećem, odnosno prema zahtjevima nadležne službe zaštite. Plohe zidova, vijenci, sokl, istaci, okviri i dr. što se izrađuje «in situ» obračunato je u tlocrtnoj površini žbuke bez posebnog obračuna profilacija, razvijenih širina vijenaca i sl., (grubo i fino žbukanje). Vijenci se izvlače šablonama izrađenim na temelju prethodno uzetog otiska, st. I1.
Sva ucrtavanja u žbuci izvode se prije stvrdnjavanja žbuke. Obračun po m2 pročelja.
| - SJEVER |  | m² | 30 |  | 0
| - ZAPAD |  | m² | 15 |  | 0
104 | Grubo i fino žbukanje gornjih pročelja produžnom žbukom (vapneno cementna žbuka). Žbuku izvesti u svemu prema uputi proizvođača sa potrebnim adekvatnim špricom - vezivnim slojem između zida i žbuke koji ujedno služi i za ispunjenje sljubnica. Žbukanje se izvodi ručno na način da se prati ploha ziđa i prilagođava debljina žbuke pročeljnoj plastici bez većih podravnanja. Debljina žbuke ~ 3-3,5 cm
Sve ostalo kao prethodna stavka. U cijenu uključena izrada svih potrebnih elemenata pročelja (špalete, lezene, istake i dr.), šablonama izrađenim po stavci I.1. Zahtjevnije profilacije izvlači restaurator uz zidarsku pripomoć. Svi probni uzorci uključeni u cijenu bez posebnog obračuna. Konačno odobrenje donosi predstavnik nadležnog konzarvatorskog ureda upisom u građevni dnevnik. Obračun po m2 pročelja.
| - SJEVER |  | m² | 200 |  | 0
| - ZAPAD |  | m² | 65 |  | 0
Odabrani cjelokupni „sistem“ žbuke mora biti odobreno prema HRN, a isti se odobrava po dostavi certifikata ili se spravlja žbuka na licu mjesta prema odobrenoj tehnologiji. Primjer cjelokupnog sistema žbuke prema istim ili sl. karakteristikama. Sistem SAMOBORKA ili dr. (program, Kema, MC, LASEEELSBERG-KNAUF ili jednakovrijedno) – (vapneno cementna žbuka) 1. Podložni špric – mort za poboljšanja prionjivosti grube žbuke i zapunjenje spojnica - debljina cca 0,5-1,0 cm - 100% površine žbuke 2. Gruba žbuka – debljina cca 2-3,5,0 cm – nanosi se na špric nakon 24 h – 100% površine žbuke 3. Fina žbuka – nanosi se na grubu žbuku starosti 7 dana – nanosi se na vijence, špalete, i dr. glatke profilacije Pijesak za izradu grube žbuke, lokalni kamenolom, Ljubeščica. Cement za izradu produžne žbuke - trast. Završna žbuka mikoroarmirana za sprečavanje površinskih pukotina. jednakovrijedno:_______________________________________
105 | Izrada montažno- demontažne skele od metalnih bešavnih cijevi oko građevine i u potrebnoj visini te zaštitnog tunela za osiguranje ulaza u građevinu. Potrebna postava i zaštitnog zaslona na cijeloj skeli kao zaštita od sunca i kiše, a krovište je potrebno zaštititi u cjelosti građevinskim folijama te posebno spriječiti prodor oborinske vode u unutrašnju stranu krovišta. Spojevi cijevne skele izvode se spojnicama pravokutnim stabilnim, kosokutnim rotacionim i podužnim linijskim uz pričvršćivanje istih pritezanjem. Sve spojnice se jednako pričvršćuju upotrebom moment ključa. Širina cjevne skele iznosi 1,0 m, visina etaže 2-3,0 m, a rastojanje između vertikalnih cijevi max. 4,0 m. Skela se sidri za objekat po visini i širini na svakih max 4-5,0 m, po potrebi i gušće sa posebnom pažnjom da se kod sidrenja ne oštete kameni ili drugi vrijedni elementi.
Stavka sadrži montažu, demontažu, sav rad, materijal i sve transporte te izradu statičkog proračuna skele prema zahtjevu nadzornog inženjera. Tijekom izvedbe obratiti pažnju da se ne ošteti izvorno stanje građevine, a posebno zaštićeni elementi kao vijenci, pilastri i sl.. Skelu je potrebno postaviti prema svim važećim propisima zaštite na radu za takvu vrstu radova, a po istoj je potrebno omogućiti komunikaciju metalnim ljestvama po svim etažama. Postava i uporaba skele se obračunava jednom do konačno izvedenih radova i preuzimanja, bez mogućnosti dodatnog obračuna najma skele ili sl. osim u slučaju većih nepredviđenih radova prethodno odobrenih od Investitora i nadzornog inženjera. Obračun prema stvarno izvedenom.
| - SJEVER |  | m² | 240 |  | 0
| - ZAPAD |  | m² | 90 |  | 0
100 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
200 | SOBOSLIKARSKI RADOVI
201 | Završno bojanje - obrada pročelja.
Bojanje pročelja zidnim bojama na silikatnoj osnovi (vapnene boje), u dva ili max. tri tona prema uvjetima nadležnog konzervatorskog ureda, sa pripremom zidne podloge prema uputi proizvođača. Bojanje se izvodi po glatkoj žbuci. - Boja - Silikatkolor (2Xboja+proba) - Podloga - Silikatgrund (ili sl.) Obračun po m2 horizontalne projekcije, bez dodatnog obračuna istaka, profilacija, vijenaca i detalja. Boja se i južni dio sokla uz prethodnu impregnaciju. U cijenu uključena izrada više probnih polja prema zahtjevu N.I. i Konzervatorske službe.
Obračun po m2 horizontalne projekcije ukupnih pročelja, bez dodatnog obračuna istaka, profilacija, vijenaca i detalja. U cijenu uključena izrada više probnih polja prema zahtjevu nadzornog inženjera i Konzervatorske službe.
| - SJEVER |  | m² | 230 |  | 0
202 | Dodatna impregnacija.
Vrši se na dijelovima završne boje na prozorskim klupčicama, vjencima bez zaštite i sl. kako bi se osiguralo postojanost boje uslijed djelovanja atmosferilija, Impregnacija se vrši sredstvom na bazi nanotehnologije koja mora omogućavati adekvatnost sa silikatnom bojom. Prije ugradnje dostaviti certifikat na pregled i odobrenje. Obračun po m2 zaštićenih elemenata prema uputi proizvođača.
|  |  | m² | 30 |  | 0
200 | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
300 | PROČELJE SJEVER - SANACIJA SOKLA
301 | Uklanjanje postojećeg betona
Izvodi se laganim "štemanjem" od ziđa crkve. Radove izvesti pažljivo da ne dođe do oštećenja izvornog gradivnog elementa zida od opeke i kamena. Postoji mogućnost nalaska postojećeg kamenog sokla. Obračun po m` očišćenog sokla. Ukoliko se pojave statički upitne situacije obustaviti radove i kontaktirati NI.
|  |  | m | 20 |  | 0
302 | Izrada novog ili sanacija postojećeg kamenog vijenca sokla.
Izvodi se prema postojećem profilu. Kamen prema postojećem stanju, ugradnja u vez opeke ili moguća kombinacija sa izvornim kamenom koji se može sanirati NLM. Obračun po m` sokla.
|  |  | m | 20 |  | 0
300 | PROČELJE SJEVER - SANACIJA SOKLA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  |  |  | 0
100 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
200 | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
300 | PROČELJE SJEVER - SANACIJA SOKLA |  |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  |  | 0
| PDV |  | 0.25 |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
Izradio:
Marko Kašik dig