## A gradjevinsko obrtnicki
OVLAŠTENA TVRTKA:
NAZIV/ IME INVESTITORA:
GRAD KRIŽEVCI I. Z. DIJANKOVEČKOG 12, 48260 KRIŽEVCI
|  | OIB: |  | 35435239132
|  | KONTAKT: |  | 048/681 - 411
NAZIV GRAĐEVINE:
OSNOVNA ŠKOLA 'VLADIMIR NAZOR' KRIŽEVCI STARI DIO ŠKOLE - KROVIŠTE
LOKACIJA GRAĐEVINE:
Ulica bana J. Jelačića 23, KRIŽEVCI k.č. 1109/1, k.o. Križevci
RAZINA OBRADE PROJEKTA:
NALAZ / TROŠKOVNIK
VRSTA/ ODREDNICA PROJEKTA:
A - NALAZ OVLAŠTENOG SUDSKOG VJEŠTAKA O STANJU KROVIŠTA
B - TROŠKOVNIK SANACIJE KROVIŠTA
IZRADIO:
MARKO KAŠIK dipl.ing.građ. stalni sudski vještak za graditeljstvo
POPIS SURADNIKA:
ZDENKA PUGAR ing.građ.
|  | TD: | 12/19.
MJESTO I DATUM:
KRIŽEVCI, 05 / 2021
DIREKTOR:
MARKO KAŠIK dipl.ing.građ.
SADRŽAJ:
OPĆI DIO:
- RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR- TVRTKA
- RJEŠENJE OVLAŠTENOG PROJEKTANTA- KOMORA
- RJEŠENJE ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU
- RJEŠENJE STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKA ZA GRADITELJSTVO
A - NALAZ OVLAŠTENOG SUDSKOG VJEŠTAKA O STANJU KROVIŠTA
B - TROŠKOVNIK SANACIJE KROVIŠTA
C - FOTODOKUMENTACIJA
D - PROČELJA
- RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR- TVRTKA
- RJEŠENJE OVLAŠTENOG PROJEKTANTA- KOMORA
- RJEŠENJE ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU
- RJEŠENJE STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKA ZA GRADITELJSTVO
A - NALAZ OVLAŠTENOG SUDSKOG VJEŠTAKA O STANJU KROVIŠTA
ZADATAK:
Za potrebe izvođenja projekta energetske obnove i ugradnje projektom predviđenih slojeva toplinske izolacije na tavanski prostor starog dijela škole, na zahtjev Investitora izvršen je pregled krovišta, krovne konstrukcije, pokrova, limarije i dimnjaka, a sve kako bi se utvrdilo postojeće stanje krovnih elemenata u cilju postojanosti i osiguranja funkcije te predviđenog roka trajanja ugrađenih elemenata energetske obnove i općenito funkcije krovišta u smislu poštivanja temeljnih zahtjeva za građevinu, vezano za mehaničku otpornost i stabilnost.
Za izradu nalaza korištena je dostavljena projektna dokumentacija energetske obnove i prethodnih projekata, a na licu mjesta izvršen je pregled krovišta sa svim elementima te su izvedene izmjere potrebne za izradu troškovnika.
OPĆENITO:
Predmetna zgrada nalazi se u Križevcima na adresi Ulica bana J. Jelačića 23, te pripada zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini Križevaca, nalazi se pod konzervatorskom zaštitom, bez stupnja pojednične zaštite. Svi radovi na obnovi zgrade podliježu mjerama Zakona o zaštiti spomenika kulture RH i smiju se izvoditi isključivo uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Bjelovaru.
Zgrada građena početkom 20. stoljeća, iz kojeg vremena je izvorna nosiva konstrukcija krovišta, a sanacija pokrova i limarije izvedena je prije cca 40,0 godina. Visina zgrade podrum, prizemlje i dva kata, tavan nije u uporabi. Zgrada građena konstruktivnog sustava nosivih masivnih zidova od pune opeke starog formata, sa dovoljnim brojem i masom u svim smjerovima. Međukatne konstrukcije ab i betonske ploče, iznad drugog kata drveni grednik.
Zatečeno stanje _ krovište:
Krovište je drveno, jelova građa piljena, djelomično ručno obrađena, konstruktivnog sistema dvostruka visulja, jug i sjever položeni grebeni do prve visulje, sa dvorišne strane tri aneksa sa uvalom/grabenom do prve visulje. Pokrov krova je jednostuki biber crijep, limarija od pocinčanog lima, žljebovi ležeći sa sustavom vertikala po pročeljima, prolaze kroz vijenac. Na krovnoj plohi uz vijenac izvedeno je 10 krovnih, mansardnih kućica sa prozorima koje osiguravaju osvjetljenje i provjetravanje tavanskog prostora. Zgarada ima 13 zidanih dimnjaka na kojima je žbuka iznad krova dotrajala kao i dimnjačke kape.
Nakon detaljnog snimanja krovne konstrukcije izvršena je dodatno preliminarna statička provjera osnovnog konstruktivnog sistema dvostruke visulje koja je pokazala da su mjestimično potrebna pojačanja kako u ekstremnim vremenskim prilikama ne bi došlo do oštećenja ili popuštanja konstrukcije. Isto je potrebno zbog poštivanja današnjih propisa i normi vezano za proračun i osiguranje stabilnosti drvenih konstrukcija, a dodatno je potrebno obzirom na starost konstruktivnoh elemenata i dio elemenata koje je potrebno zamjeniti.
Općenito konstruktivna građa krovne konstrukcije nalazi se u zadovoljavajućem stanju po pitanju konstruktivnog presjeka i stanja očuvanosti - procjena do 85 %. Ostalih 15 % krovne građe nalazi se u dotrajalom stanju te postoji potreba za popravcima, zamjenom elemenata i dr., odnosno statičkom sanacijom krovne konstrukcije.
Rogovi se nalaze na osnoj udaljenosti između 90 i 100 cm, u nekoliko pozicija preko 100 cm pa sve do 130 cm. Za potkonstrukciju pokrova korištene su letve 5/3 cm, što ni po starim propisima nije zadovoljavalo kod takvih raspona. Unatoč činjenici da je određeni dio letvi mijenjan potrebna je hitna sanacija zamjena sa potkonstrukcijom adekvatnih dimenzija. Zbog neravne površine krovnih ploha i zbog djelomično starog crijepa suhi snijeg zimi lako prolazi kroz pokrov i vlaži pod tavana i konstrukcije koji je zbog toga u trošnom stanju.
Crijep i sljemenjaci u potpunosti dotrajali - potrebna zamjena. Krovna limarija dotrajala, snjegobrani su nedostatani i dotrajali. Gromobran je od pocinčanog plošnog željeza, držači su korodirali.
Krovne/mansardne kućice u cijelosti dotrajale, kontinuirano propušaju atmosferilij unutar krovišta i na krovnu konstrukciju, naložene za trenutno uklanjanje u cilju zaštite krovišta, a isto je odobreno od strane nadležne konzervatorske službe. Predstavljaju lokacije sa najvećim udjelom konstruktivnih oštećenja na konstruktivnim elementima drvene građe.
Prijedlog obnove i sanacije
a) krovište Analiza postojećeg stanja je pokazala nužnost uvođenja dodatnih ojačanja na dvostrukim visuljama na sljedeći način: - raspinjača: obostrano pojačati po cijeloj dužini ugradnjom platica 5/20 cm koje su spojene na gredu vijcima M12 sa podloškama za drvo. Razmak između vijaka maksimalno 50 cm. - zatega: obostrano pojačati na području od ležaja do stupa ugradnjom platica dim. 5/20 cm koje su spojene na gredu vijcima M12 sa podloškama za drvo. Razmak između vijaka maksimalno 50 cm. - zamjeniti dotrajale konstruktivne elemente uvođenjem novih istovjetnih dimenzija u pravilnom tesarskom vezu upotrebnom čeličnih spojnih sredstava - izvesti daskanje cjelokupne krovne plohe čime se pojačava konstruktivni sustav krovišta (sandučasti presjek), a dodatno osigurava krovište od utjecaja atmosferilija izradom dodatne zaštite što se prema današnjim standardima smatra nužnim - prije daskanja cjelokupnu krovnu plohu potrebno korigirati ravnine krovnih ploha. - vratiti krovne / mansardne kućice prema izvornom stanju.
b) pokrov, limarija Crijep - biber (blago glazirani - natur) Način pokrivanja dvostuki – jednostuki gusti pokrov sa duplim prvim i zadnjim redom. Sljemenjaci na kopčama sa tipskom zaštitom. Limariju zamijeniti novom, predlažemo pocinčani lim, moguća je ugradnja i limarije od bakra ili cinkotita ako investitor to želi odnosno ako tako propiše nadležni Konzervatorski odjel.
c) dimnjaci Nisu u funkciji, nedovoljni presjeci za korištenje prema današnjim propisima. Predlaže se demontaža svih dimnjaka do ispod krovne plohe. Povoljno se utječe na postojanost krovišta. Prije demontaže osigurati pregled od nadležne dimnjačarske službe.
d) gromobran Izvesti novi sustav gromobrana sa potrebnim ispitivanjima.
e) snjegobrani - postojeći ne zadovoljavaju - važan element zbog namjene zgrade (škola) Nove snjegobrane izraditi i montirati kao točkaste od pocinčanih elementa (boja crijepa). Proračun potrebnog broja snjegobrana: nosivost jednog snjegobrana P1=0,4 kN vertikalno opterećenje snjegom ps = 1,25 kN/m2 specifično opterećenje paralelno s pokrovom ps* = 1,25 * sin38o = 0,77 kN/m2 površina pokrova 620 m2 ukupno opterećenje snjegom paralelno s pokrovom 0,77*620 = 477,4 kN potreban broj snjegobrana 477,4 / 0,4 = 1193,5 kom -> 1200 kom U donjem redu staviti snjegobrane na razmaku 19 cm, a u višim redovima na razmaku 76 cm. U prosjeku dolazi na 1 m2 krova 1,9 snjegobrana. (vidi shemu)
Zaključak:
Sanacijom cjelokupnog krovišta osigurava se temeljni zahtjev za građevinu vezano za mehaničku otpornosti i stabilosti, a provodi se nužna zaštita građevine od utjecaja atmosferilija čime se pozitivno utječe na vijek trajanja i mogućnost uporabe cjelokupne građevine.
Uzimajući u obzir opisano stanje konstruktivnih elemenata u procjenjenom iznosu od cca 15 %, a obzirom da je svaki konstruktivni element dio cjelovitog sustava zaključak nalaza je da postoji opravdana opasnost od mogućnosti lokalnog urušavanja dijela krovišta, a posebno uslijed nepovoljnog utjecaja značajnijeg opterećanja krovišta uslijed udara vjetra, snijega ili leda.
Obzirom na opisano stanje pokrova i limarije te kontinuiranog prodora atmosferilija unutar krovišta opisana konstruktivna oštećenja svakim danom se povećavaju kao i mogućnost urušavanja.
Predlaže se trenuto pristupanje sanaciji krovišta prema dolje navednom troškovniku. Ukoliko se ne pristupi istome uvjetuje se redovito praćenje stanja krovišta, redoviti pregledi od ovlaštene osobe po izvanrdenom događaju te veći broj radova i praćenja lokalnih oštećenja, kako bi se onemogućio prodor atmosferilija. Procjeniti potrebu ograničavanja kretanja oko zgrade te izradu zaštitnih "tunela" na ulazima.
Parcijalana sanacija se ne predlaže.
Postojeće stanje krovišta predstavlja opasnost za korisnike zgrade, a uslijed neizvođenja radova sanacije opasnost se svakim danom povećava.
Izradio:
Marko Kašik, dipl.ing.građ.
stalni sudski vještak za graditeljstvo
B - TROŠKOVNIK SANACIJE KROVIŠTA
Investitor: | GRAD KRIŽEVCI I. Z. DIJANKOVEČKOG 12, 48260 KRIŽEVCI
Građevina: | OSNOVNA ŠKOLA 'VLADIMIR NAZOR' KRIŽEVCI, UREĐENJE KROVIŠTA |  | TD:
Lokacija: | Ulica bana J. Jelačića 23, KRIŽEVCI |  | Mjesto i datum: | KRIŽEVCI, 05 / 2021
Predmet: | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
Red.br. | Opis pozicije / rada | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
001 | Izrada montažno- demontažne skele od metalnih bešavnih cijevi oko građevine i u potrebnoj visini te zaštitnog tunela za osiguranje ulaza u građevinu. Potrebna postava zaštitnog zaslona na cijeloj skeli kao zaštita od prašenja. Spojevi cijevne skele izvode se spojnicama pravokutnim stabilnim, kosokutnim rotacionim i podužnim linijskim uz pričvršćivanje istih pritezanjem. Sve spojnice se jednako pričvršćuju upotrebom moment ključa. Širina cjevne skele iznosi 1,0 m, visina etaže 2-3,0 m, a rastojanje između vertikalnih cijevi max. 4,0 m. Skela se sidri za objekat po visini i širini na svakih max 4-5,0 m, po potrebi i gušće sa posebnom pažnjom da se kod sidrenja ne vrijedni elementi na fasadi. Na svim etažama izvesti dodatnu zaštitu poda, bočnom postavom elemenata, za spriječavanje pada građevinskog materijala na teren. Stavka sadrži montažu, demontažu, sav rad, materijal i sve transporte te izradu statičkog proračuna skele prema zahtjevu nadzornog inženjera. Skelu je potrebno postaviti prema svim važećim propisima zaštite na radu za takvu vrstu radova, a po istoj je potrebno omogućiti komunikaciju metalnim ljestvama po svim etažama. Postava i uporaba skele se obračunava jednom do konačno izvedenih radova i preuzimanja, bez mogućnosti dodatnog obračuna najma skele ili sl. osim u slučaju većih nepredviđenih radova prethodno odobrenih od Investitora i nadzornog inženjera.
| Obračun prema stvarno izvedenom. | m² | 2952 |  | 0
002 | Demontaža i skidanje postojećeg pokrova od biber crijepa i krovne potkonstrukcije (crijep, lim, letve, daske, sljemenjaci i dr.) sortiranje, spuštanje i slaganje na deponiju gradilišta. Radove otkrivanja krovišta i sve zaštitene predradnje prije demontaže izvesti prema dostavljenom dinamičkom planu izvođenja radova ovjerenom od strane nadzornog inženjera a otkrivene dijelove zaštititi od utjecaja atmosferilija. Po odobrenju sav materijal odvesti na adekvatnu deponiju do 10 km sa utovaram, prijevozom, istovarom, razastiranjem i zbrinjavanjem. Obračun po m² krovne plohe.
|  | m² | 1050 |  | 0
003 | Demontaža postojećih dotrajalih limenih opšava krovišta te horizontalnih i vertikalnih oluka, te odvoz na gradsku deponiju sa zbrinjavanjem.
| Horizontalni ležeći oluk. | m¹ | 164 |  | 0
| Verizontalni oluk | m¹ | 130 |  | 0
| Uvala RŠ 50m | m¹ | 53.3 |  | 0
| Opšavi dimnjaka dim 60/60 cm. | kom | 5 |  | 0
| Opšavi dimnjaka dim 100/60 cm. | kom | 2 |  | 0
| Opšavi dimnjaka dim 120/60 cm. | kom | 3 |  | 0
| Opšavi dimnjaka dim 160/60 cm. | kom | 1 |  | 0
| Opšav dimnjaka dim 240/60 cm. | kom | 1 |  | 0
| Opšav dimnjaka dim 100/100 cm. | kom | 1 |  | 0
| Opšav dimnjak. Dimnjak na fasadi. RŠ 100 cm. | m¹ | 3 |  | 0
004 | Pažljivo rušenje postojećih dimnjaka. Dimnjaci izvedeni od pune opeke NF, raznih dimenzija. Rušenje dimnjaka izvesti pažljivo bez padanja dijelova dimnjaka na pod tavana, odnosno stropnu konstrukciju zadnjeg kat. Sva eventualna oštećenje podne konstrukcije i postavljene toplinske izolacije potrebno je sanirati o vlastittom trošku. Potrebno provesti pregled sa ovlaštenim dimnjačarom i dogovor koji dumnjaci moraju ostati a koji se ruše. Rušenje izvesti do ispod krovne konstrukcije krovišta. U cijenu uračunati rušenje dimnjaka, daščanu zaštitu poda tavana oko dimnjaka, transpot otpadnog materijala do prizemlja i odvoz na mjesnu deponiju udaljenu do10 km. Obračun po m3 dimnjaka.
|  | m³ | 15 |  | 0
005 | Utovar, odvoz, te istovar ostalog otpadnog materijala na mjesnu deponiju udaljenu do 10.0 km, sa zbrinjavanjem.
|  | m³ | 5 |  | 0
006 | Zaštita krovne konstrukcije, stubišta, stropova i zidova, ugrađene toplinske izolacije za svo vrijeme izvođenja radova. Izvodi se postavom zaštitnih folija prema dinamičkom planu izvođenja radova raskrivanja i pokrivanja krovne konstrukcije. Nije dozvoljen prododor atmosferilija u građevinu. Obračun po komplet izvođenja planiranih radova.
|  | komplet | 1 |  | 0
007 | Skidanje dotrajala i dijelom oštećene žbuke sa dimnjaka sa čišćenjem spojnica do dubine 1 cm. Demontaža postojećih dimnjačarskih vratašca. Odvoz otpadnog materija na deponiju gradilišta.
|  | m² | 30 |  | 0
008 | Osiguranje gradilišta prema mjerama ZNR. Provođenje svih mjera zaštite na radu prema opisanom u projektu uključujući zaštitnu ogradu oko cijelog gradilišta, postavljanje obavijesnih ploča i znakova, osiguranje gradilišta za svo vrijeme izvođenja radova te dr. prema važećim zakonima i propisima.
|  | komplet | 1 |  | 0
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  | UKUPNO: | 0
100 | ZIDARSKI RADOVI
101 | Pregled te djelomični popravak prema potrebi, krovnog vijenca, izvedenog od pune opeke NF, zamazivanjem oštećenih fuga produžnim cementnim mortom 1:3:6 (MM5), učvršćenje nazidnica metalnim spojnim sredstvima i sl., ukoliko dođe do oštećenja kod izvođenja radova. Radove izvesti u svemu prema izvornom detalju i dogovoru sa nadzornim inženjerom i Konzervatorskim uredom. Obračun po m` saniranog vijenca.
|  | m¹ | 150 |  | 0
102 | Dobava materijala i ručno žbukanje dimnjaka produžnom cementnom žbukom sa predhodnim prskanjem rijetkim cementnim mortom. Dobava i ugradnja novih tipskih dimnjačarskih vrata sa svim potrebnim materijalom za ugradnju. Obračun prema stvarno izvedenim ožbukanim površinama u m² . Radove izvesti u svemu prema izvornom detalju i dogovoru sa nadzornim inženjerom i Konzervatorskim uredom.
|  | m² | 30 |  | 0
100 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
200 | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
OPASKA: U svim radovima u cijenu je potrebno uračunati izradu potrebne radne skele za sve predviđene radove sa unutarnje strane krovišta, skele potrebne za dodatna pridržanja i slično, ovisno o dinamici izvođenja radova, poštivajući sve važeće tehničke propise i propise zaštite na radu. Provjere svih dimenzija na licu mjesta prije narudžbe građe.
201 | Sanacija konstruktivnih elemenata krovišta. Uvođenje novih elemenata na visuljama, Zamjena oštećenih konstruktivnih elemenata, Podravnanje rogova, dvostrukim obijanjem rogova prema potrebi podravnanja. Preglad i zamjena oštećenih djelova krovne konstrukcije do 10,0 % građevine jelovom građom II klase, istih oblika i dimenzija prema postojećem elementima sa svim potrebnim spojnim materijalom (šarafi, klanfe, vijci, ankeri, ostala spojna sredstva i dr. do pune funkcije nosivosti). Prije izrade dostaviti detalje spajanja konstruktivnih elemenata nadzornom inženjeru na ovjeru. U cijenu uključiti dobavu, krojenje i montažnu elemenata. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav transport, rad i materijla s potrebnim spojnim sredstvima, pomoćna skela kao i svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vitla, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom. ODABRANA DRVENA GRAĐA: Piljena crnogorična građa. KLASA II – puno drvo standardne nosivosti. Piljena građa standardne nosivosti. Kemijska zaštita drveta: Djelovanje protiv insekata i gljiva.
| Obračun prema stvarno izvedenom u m³ drvena građa | m³ | 12.5 |  | 0
| zatezne šipke sa maticama, scobe i dr. metalni spojni elementi | kg | 750 |  | 0
202 | Dobava materijala, izrada konstrukcije krovne kućice zajedno sa dobavom i postavom daščane oplate debljine 2,4 cm i izradom remenata od jelove građe. U cijenu uračunati dobavu i postavu difizne paropropusne četveroslojne 210 g folije koja se postavlja na daske. Drvena krovna građa kao iz stavke 201. Stavka obračuna izradu, dobavu i postavu prozora od drvene jelove građe (doprozornik i krila), ostakljeni prozor IZO staklom 4+14+4 mm, zaštita od nametnika, obojani prema bojom prema postojećem, brtve, okov za otvaranje na otklop i zaokret, ručka za otvaranje na otklop sa poda tavana te sav potreban opšav. Krovna kućica polukružnog oblika, sa ravnim trokutastim bočnim stranica, dimenzije 180/90-125/0-167 cm (radius lučnog dijela 125 cm). Dim. prozora 140/60-83 cm. Prije izrade krovne kućice i prozora provjeriti točne izmjere na licu mjesta u svemu prema postojećem. Obračun prema komadu kompletno izvedne krovne kućice sa prozorom.
|  | kom | 11 |  | 0
203 | Dobava i postava daščane oplate od jelove građe debljine 2,4 cm, širine cca 15,0 cm, postavom na podravnatu krovnu konstrukciju. U cijenu uračunati dobavu i postavu difizne paropropusne četveroslojne 210 g folije koja se postavlja na daske + mrežica na strehi pod oluk ili opšav tako da se ne vidi te dobava i postava hidroizolacije kao razdjelji sloj drvene građe i krovnog vijenca. Horizontalni oluk je potrebno uskladiti da po postavi istoga ne bude vidljiva potkonstrukcija i mrežica. Obračun prema stvarno izvedenom.
| Daske. | m² | 1050 |  | 0
| Difizna paropropusna folija (samoljepljivi rubovi). | m² | 1050 |  | 0
| Mrežica (vijenac.) | m¹ | 163.85 |  | 0
| Hidroizolacija (vijenac.) | m² | 165 |  | 0
204 | Dobava i postava kontraletava debljine do 2,4 cm na svaki rog i u sredini raspona roga te letava 3/5 cm za pokrivanje biber crijepom na potreban razmak prema uputi proizvođača. Jelova građa II klase. VAŽNO !!! Gornja dva reda crijepa kod sljemena dupla postava (krunski pokrov) .
|  | m² | 1050 |  | 0
205 | Dobava i prekrivanje krovišta novim kvalitetnim biber crijepom (kao Creaton, Tondach ili jednakovrijedno) - engoba natur. Na tip crijepa ishoditi odobrenje prije nabave. Odabir i način pokrivanja u svemu prema dogovoru sa nadzornim inženjerom i nadležnim Konzervatorskim odjelom. Postava crijepa - u svemu prema uputi odabranog i prihvaćenog proizvođača. VAŽNO !!! Gornja dva reda crijepa kod sljemena dupla postava (krunski pokrov). U cijenu uračunati i odzračne komade. Obračun po m² krova.
Jednakovrijedno: __________________________
|  | m² | 1050 |  | 0
206 | Dobava i postava novih grebena i sljemenjaka (glatkih), istog proizvođača kao i crijep, postavom na orginalne kopče. U cijenu uračunati dobavu i postavu sljemene trake. Obračun po m¹.
| Greben . | m¹ | 94 |  | 0
| Sljemenjaci. | m¹ | 60 |  | 0
207 | Premazivanje i špricanje krovne konstrukcije i sve drvene građe sredstvima za zaštitu od nametnika (fungicidna i insekticidna zaštita) u svemu prema uputi proizvođača. Prije zaštite konstrukciju je potrebno detaljno očistiti. Impregnacija se vrši bezbojnim sredstvima uz dodatak pigmenata. Svi spojevi se zaštićuju prije spajanja. Zaštitu izvesti sa svih strana elemenata.
|  | m² | 1050 |  | 0
200 | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
300 | LIMARSKI RADOVI
OPASKA: Odabrano - pocinčani lim 0,6 mm. Ulični ležeći horizontalni oluk dozvoljen u polukružnoj izvedbi. Dostaviti detalje postave na pregled prije ugradnje i izrade.
301 | Postava novih horizontalnih ležećih trokutastih/polukružnih oluka 15,0 cm, sa potrebnim podlimom i svim opšavima. U cijenu uračunati dobavu i postavu kuka od istog materijala. Sve izvesti prema postojećim detaljima.
|  | m¹ | 164 |  | 0
302 | Dobava materijala i prilagođavanje novih vertikalnog oluka na postojeće vertikale, promjera 12,0 cm, komplet sa kukama i obujnicama od istog materijala. U cijenu uračunati spoj vertikala na postojeće odvodnje koje su spojene na gradsku kanalizaciju . Sve izvesti prema postojećim detaljima. Oluk sa ulijevnim kotlićem.
|  | m¹ | 130 |  | 0
303 | Izrada i postava pokrova krovnih kućica sa svim potrebnim opšavima. Uvalni lim kućice i krova izraditi sa dodatnim "zubom" kao dodatna zaštita od ulaska atmosferilija unutar krovišta. Krovna kućica okrugnog presjeka sa bočnim trokutastim ravnim vertikalnim stranicama, razvijena površina lima 10,0 m². Obračun po komadu kompletno izvedene kućice sa svim potrebnim opšavima.
|  | kom | 11 |  | 0
304 | Izrada i postava opšava krovišta. U cijenu uračunati dobavu i postavu, te sav potreban materijal i rad za potpunu ugradnju. Uvalni lim izraditi sa dodatnim "zubom" kao dodatna zaštita od ulaska atmosferilija unutar krovišta. Obračun po m¹ ugrađene limarije.
| Uvala RŠ 100m | m¹ | 53.3 |  | 0
| Opšav dimnjaka dim 100/100 cm. | kom | 1 |  | 0
| Opšav dimnjak. Dimnjak na fasadi. RŠ 100 cm. | m¹ | 3 |  | 0
305 | Dobava i postava tipskih snjegobrana od odabranog proizvođača crijepa, postavom naizmjenično u pet redova. Snjegobrani točkasti u boji crijepa.
|  | m¹ | 164 |  | 0
300 | LIMARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
400 | GROMOBRAN
OPASKA: Ovim troškovnikom je predviđena ugradnja naterijala i pribora za izradu neprimjetnih gromobrana.
401 | Otpajanje na vertikalnim odvodima i demontaža postojeće gromobranske trake ( Fe/Zn 25x4) te dobava materijala i izvedba prihvatnog krovnog voda LPS sustava, Al žicom AH1, fi 8 mm, na nosačima prilagođenim pokrovu, uključivo SON nosači, na svakih 0,8 m, križne spojnice, stezaljke za oluk, te drugi spojni i montažni materijal. Komplet. Odvoz otpadnog materijala na mjesnu deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m¹ | 370 |  | 0
402 | Dobava materijala i izrada spojeva metalnih masa na krovu na sustav hvataljki i odvoda LPS sustava. Komplet.
|  | kom | 30 |  | 0
403 | Dobava materijala i izrada spojeva novog prihvatnog voda krova s postojećim LPS sustavom fasade na sustav hvataljki i odvoda. Prijelaz Al na Fe/Zn. Komplet.
|  | kom | 11 |  | 0
404 | Dobava materijala i izvedba spoja prihvatnog krovnog voda i dimnjaka, postavom Al žice AH1 na odgovarajućim SON krovnim nosačima po krovu i po konstrukciji dimnjaka, na "T", nosačima, uključivo sav spojni i montažni pribor, prosječne duljine 6m. Komplet.
|  | kom | 2 |  | 0
405 | Izrada spoja krovnog voda s metalnim masama na krovu (opšavi, krovni prozori, antenski stup i dr.) Komlpet.
|  | kom | 15 |  | 0
406 | Sitni spojni i montažni materijal. Komplet.
|  | kom | 1 |  | 0
407 | Potrebna ispitivanja prema tehničkim propisima na instalacijama LPS sustava. Komplet
|  | kom | 1 |  | 0
408 | Izrada atesta, mjernih protokola, te dostava izjava o sukladnosti za ugrađene materijale i druge dokumentacije za tehnički pregled i primopredaju radova. Komplet.
|  | kom | 1 |  | 0
400 | GROMOBRAN |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  | UKUPNO: | 0
100 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
200 | TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
300 | LIMARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
400 | GROMOBRAN |  |  | UKUPNO: | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
A | PDV KN: |  |  | 0.25 | 0
| SVEUKUPNO KN: |  |  |  | 0
C - FOTODOKUMENTACIJA
D - PROČELJA