## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK - Izrada kaveza oko spremnika za otpad i postava polupodzemnih spremnika za otpad
REKAPITULACIJA
A. | Kavez Frana Gundruma | 0
B. | Kavez Tomislavova | 0
C. | Kavez Baltićeva | 0
D. | Polupodzemni spremnici Tomislavova | 0
E. | Sanacija platoa postojećih spremnika | 0
| UKUPNO | 0
| pdv (25%) | 0
| SVEUKUPNO | 0
NAPOMENA:
Sve radove izvoditi u dogovoru i prema lokacijama i uputama
djelatnika Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o.
Loakcije su definirane sukladno slikama iz priloga, a točnu mikrolokaciju
definirati s djelatnicima Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o.

## Frana Gundruma
A. Frana Gundruma
1. | Dobava I postava panela h=2,00 m. Paneli se ugrađuju kao zidovi i kao pokrov kaveza, Obračun po komadu panela dimenzija 2,50x2,00 m. | kom | 11 | 0
2. | Dobava I Postava tipskih stupova 60x60 mm. obračun po komadu. | kom | 7 | 0
3. | Dobava I ugradnja podkonstrukcije 50x50x2 mm za pokrov od pletiva. Obračun po m1. | m1 | 3.8 | 0
4. | Izrada I montaža vrata dimenzija 1,30x2,00m (svijetli otvor). Vrata se izrađuju od čeličnih profila 40x40x3 mm sa ispunama od elemenata panelne ograde. U cijenu uključeni I stupovi s obje strane vrata dimenzija 60x60x3 mm. U vratima i štokovima predvidjeti ugradnju brave koju osigurava KP. U cijenu uključena i ugradnja vrata na licu mjesta. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0
5. | Izvedba temelja stupova. U cijenu uključiti sve potrebne radnje do ugradnje stupa iz st.2 i st.4. Obračun po komadu. | kom | 9 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## Tomislavova 5
B. Tomislavova 5
1. | Dobava I postava panela h=2,00 m. Paneli se ugrađuju kao zidovi i kao pokrov kaveza, Obračun po komadu panela dimenzija 2,50x2,00 m. | kom | 11 | 0
2. | Dobava I Postava tipskih stupova 60x60 mm. obračun po komadu. | kom | 7 | 0
3. | Dobava I ugradnja podkonstrukcije 50x50x2 mm za pokrov od pletiva. Obračun po m1. | m1 | 3.8 | 0
4. | Izrada I montaža vrata dimenzija 1,30x2,00m (svijetli otvor). Vrata se izrađuju od čeličnih profila 40x40x3 mm sa ispunama od elemenata panelne ograde. U cijenu uključeni I stupovi s obje strane vrata dimenzija 60x60x3 mm. U vratima i štokovima predvidjeti ugradnju brave koju osigurava KP. U cijenu uključena i ugradnja vrata na licu mjesta. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0
5. | Izvedba podloge od opločnika. U cijenu uključen iskop I priprema podloge za postavu opločnika, dobava i ugradnja opločnika do pune funkcionalnosti. Opločnici sive boje veličine cca. 20x20x6 cm. Obračun po m2. | m2 | 20 | 0
6. | Dobava i ugradnja rubnjaka širine 6-8 cm. U cijenu uključeni svi radovi do pune funkcionalni rubnjaka. Obračun po m1. | m1 | 20 | 0
7. | Izvedba temelja stupova. U cijenu uključiti sve potrebne radnje do ugradnje stupa iz st.2. Obračun po komadu. | kom | 11 | 0
8. | Sadnja sadnica lovor višnje na razmaku max. 50 cm. Obračun po m1 | m1 | 16 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## Baltićeva 1
C. Mojsija Baltića 1
1. | Dobava I postava panela h=2,00 m. Paneli se ugrađuju kao zidovi i kao pokrov kaveza, Obračun po komadu panela dimenzija 2,50x2,00 m. | kom | 11 | 0
2. | Dobava I Postava tipskih stupova 60x60 mm. obračun po komadu. | kom | 7 | 0
3. | Dobava I ugradnja podkonstrukcije 50x50x2 mm za pokrov od pletiva. Obračun po m1. | m1 | 5 | 0
4. | Izrada I montaža vrata dimenzija 1,30x2,00m (svijetli otvor). Vrata se izrađuju od čeličnih profila 40x40x3 mm sa ispunama od elemenata panelne ograde. U cijenu uključeni I stupovi s obje strane vrata dimenzija 60x60x3 mm. U vratima i štokovima predvidjeti ugradnju brave koju osigurava KP. U cijenu uključena i ugradnja vrata na licu mjesta. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0
5. | Izvedba temelja stupova. U cijenu uključiti sve potrebne radnje do ugradnje stupa iz st.2 i st.4. Obračun po komadu. | kom | 9 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## Polupodzemni
D. Tomislavova polupodzemni
1. | Izvedba podloge od opločnika oko polupodzemnih kontejnera. U cijenu uključen iskop I priprema podloge za postavu opločnika, dobava i ugradnja opločnika do pune funkcionalnosti. Opločnici sive boje veličine cca. 20x20x6 cm. Obračun po m2. | m2 | 31 | 0
2. | Dobava i ugradnja rubnjaka širine 6-8 cm. U cijenu uključeni svi radovi do pune funkcionalni rubnjaka. Obračun po m1. | m1 | 11 | 0
3. | Ugradnja polupodzemnih spremnika. Stavka se sastoji od iskopa zemlje, utovara na kamion, odvoz i deponiranja. Ugradnja spremnika sukladno uputama proizvođača, na niveliranu i zbijenu podlogu. U cijenu uključeno i zatpravanje kamenim agregatom i zbijanje. Nogare i dno spremnika potrebno osigurati suhim betonom kao protuutegom, u svemu prema uputama proizvođača. Obračun po kom spremnika. | kom | 4 | 0
4. | Izvedba ograde od metalnih cijevi visine 100 cm sa min. tri horizontalne prečke. U cijenu uključena antikorozivna zaštita cinačanjem, potrebni temelji za ogradu i postava do pune funkcionalnosti. Obračun po m1 ograde. | m1 | 16 | 0
5. | Rušenje stabla sa odvozom drvne mase. | kom | 1 | 0
6. | Sadnja sadnica lovor višnje na razmaku max. 50 cm. Obračun po m1 | m1 | 11 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## Sanacije
E. Sanacije postojećih platoa spremnika
Tomislavova 11, polupodzemni spremnici
1. | Sadnja sadnica lovor višnje na razmaku max. 50 cm. Obračun po m1 | m1 | 20 | 0
Frana Gundruma - sanacija postojećeg platoa spremnika
3. | Sanacija postojećeg platoa na kojem se trenutno nalaze kontejneri. Podlogu nakon demontaže nasipati zemljom i posijati travu. Obračun po m2 sanirane površine. | m1 | 12 | 0
Tomislavova 5 - izvedba staze kroz park i dodatna vrata
4. | Iskop i nasipavanje staze do kaveza, kroz park. Staza se izvodi širine 40 cm i izvodi se od nasipa kamenog materijala. Obračun po m1 izvedene staze. | m1 | 30 | 0
5. | Dobava i ugradnja opločnika dimenzija 40x40x4 cm koji se polažu na podlogu od kamenog materijala. Obračun po m1 postavljenog opločnika za stazu kroz park. | m1 | 30 | 0
6. | Izrada I montaža vrata dimenzija 1,00x2,00m (svijetli otvor). Vrata se izrađuju od čeličnih profila 40x40x3 mm sa ispunama od elemenata panelne ograde. U cijenu uključeni I stupovi s obje strane vrata dimenzija 60x60x3 mm. U vratima i štokovima predvidjeti ugradnju brave koju osigurava KP. U cijenu uključena i ugradnja vrata na licu mjesta. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0