## REKAPITULACIJA
Radovi sanacije pročelja, odvodnje i uređenja okoliša židovskih arkada na Gradskom groblju u Križevcima
NAZIV/ IME INVESTITORA: |  |  | GRAD KRIŽEVCI Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12
OIB: |  |  | 35435239132
NAZIV GRAĐEVINE: |  |  | ŽIDOVSKO GROBLJE - ARKADE
LOKACIJA GRAĐEVINE: |  |  | CENTRALNO GRADSKO GROBLJE kčb 67/1, k.o. Križevci
RAZINA OBRADE PROJEKTA: |  |  | IZVEDBENI TROŠKOVNIK
VRSTA/ ODREDNICA PROJEKTA: |  | FAZA | TROŠKOVNICI PROJEKTIRANIH RADOVA - projektantske cijene
|  | III | TROŠKOVNIK KAPILARNA VLAGA, PROČELJA
|  | IV | TROŠKOVNIK ODVODNJE I UREĐENJE OKOLIŠA
0 | SADRŽAJ MAPE
1 | OPĆI DIO
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
2 | TROŠKOVNICI PROJEKTIRANI RADOVA
FAZA
III | TROŠKOVNIK KAPILARNA VLAGA, PROČELJA
IV | TROŠKOVNIK ODVODNJE I UREĐENJE OKOLIŠA
1 | OPĆI DIO
0 | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
III | TROŠKOVNIK KAPILARNA VLAGA, PROČELJA |  |  |  | 0
IV | TROŠKOVNIK ODVODNJE I UREĐENJE OKOLIŠA |  |  |  | 0
| U K U P N O: EUR |  |  |  | 0
| P D V (25%): |  |  | 25% | 0
| S V E U K U P N O: EUR |  |  |  | 0
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Radovima je moguće pristupiti po dobivanju odobrenja od nadležnog Konzervatorskog ureda, a isti je potrebno obavijestiti po sklapanju ugovora sa izvođačem i početku radova.
Ovi opći uvjeti su sastavni dio svih troškovnika prema ovom projektu i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan pregledati lokaciju budućeg gradilišta, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova kao i svu projektnu dokumentaciju.
Ovaj troškovnik je napravljen na temelju glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta.
Sve dimenzije građe i drugih elemenata prema projektu je potrebno provjeriti i uskladiti na licu mjesta, prema stavrnom stanju u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
Ostali dio građevine potrebno je za svo vrijeme izvođenja radova maksimalno zaštititi od eventualnih oštećenja, padavina i dr.
Izvođač je dužan posebno pažljivo izvoditi sve radove unutar zone zaštićenog kulturnog dobra, sukladno važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uz sve potrebne mjere osiguranja i zaštite od oštećenja sve okolne izgradnje.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
Ponuda mora biti izrađena na temelju danih podloga, kompletna i usuglašena s projektom.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog inženjera i projektnata.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/ nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti sukladno EU normama.
Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima detaljima, osim ukoliko nije dogovorno utvrđeno sa Investitorom ili nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera.
Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, i od ovlaštenog predstavnika investitora. Ne smiju se izvoditi nikakvi nepredviđeni radovi prije prethodnog odobrenja investitora uz pismeno obrazloženje!
Tek po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer i investitor daje suglasnost.
Prije odobravanja naknadnih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od troškovnika.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako u opisu stavke nije navedeno, svaka stavka iz troškovnika sadrži nabavu, dopremu i ugradnju/montažu materijala/opreme, te sav rad i materijal potreban za izvršenje stavke.
Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer ustanovi da se izvoditelj ne pridržava pravila može mu se zabranit daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest.
Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera, te zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u projektnoj dokumentaciji provjeriti u naravi. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.
Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati.
Opći uvjeti na pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal.
Tijekom izvedbe radova neophodno je izvršiti sva kontrolna i završna mjerenja i ispitivanja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) | Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i pomoćnih. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima materijala, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu. U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka, (prema zahtjevu investitora ili projektanta), 3 kom., odgovarajuće veličine, probno postavljena na mjestu konačne ugradnje.
b) | Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport, kako horizontalni tako i vertikalni. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja nakon završetka pojedinog rada, kod svih građevinskih i obrtničkih radova treba uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati, kao ni završno čišćenja građevine.
c) | Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, izvođač se u svemu treba pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.
d) | Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
e) | Faktori
U jediničnu cijenu izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
* | mjere higijenske i zaštite na radu svih radnika i osoba na gradilištu
* | kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl
* | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova
* | nalaganje temelja prije iskopa (nanosna skela)
* | sva ispitivanja materijala i ugrađenih uređaja s atestima
* | uređenje gradilišta po završetku pojedine grupe radova, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka i šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl,
* | privremena regulacija prometa, sa eventualno potrebnom rasvjetom za ceste. Privremena rasvjeta ceste mora pružati istu razinu svjetla kao i javna rasvjeta koju zamjenjuje,
* | uskladištenje materijala i elemenata do njihove ugradbe, uključivo i osiguranje privremene deponije.
* | Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo treba biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) | Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Također, kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje kod iskopa većih dubina. Pod skelama se podrazumijevaju prilazi i mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na objektu.
g) | Ostalo
U jedinične cijene stavki trebaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani u samom troškovniku, a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan završetak rada, opisanog stavkom troškovnika.
Po završetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inženjerom treba zapisnički ustanoviti kvalitetu izvedenih radova. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl., dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera.
Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, te pismenim putem uz analizu cijena i od ovlaštenog predstavnika investitora.
Po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer daje suglasnost.
Prije odobravanja nepredviđenih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od troškovnika.
Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu.
Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama radova utvrđenim putem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena, prema opisu stavaka troškovnika.
NAPOMENA:
Sva potrebna ispitivanja nosivosti posteljice, pregleda geomehaničara, ugrađenog materijala, kvalitete ugrađenog beton, izrade projekta betona i dr. traženog prema projektu potrebno ukalkulirati u jedinične cijene ugrađenog materijala ili izvršenog rada.
Svi uvjeti opisani troškovnikom i programom kontrole odnose se na sve zasebne troškovnike.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje.
Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Tijekom izvedbe radova neophodno je izvršiti sva kontrolna i završna mjerenja i ispitivanja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.
Prilikom izvedbe radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere.
PRIPREMNI RADOVI- OPĆI UVJETI
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,
G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.
ZEMLJANI RADOVI- OPĆI UVJETI
Iskop rova za izvedbu kanala vrši se po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim profilom, a širina rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bočne strane i dno rova mora biti pravilo odsječeno. Izvođač može iskopati rov(ove) prema vlastitoj tehnologiji, međutim, proračun će biti proveden u skladu s normalnim profilom iz projektne dokumentacije, i količinama oplate prema projektu.
Na mjestima revizionih okana predviđeno je proširenje građevinske jame za oplatu. Iskop rova na manjim dubinama (max 1,0 m) može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemljišta omogućuje.
Iskop na većim dubinama smije se vršiti samo uz istovremeno postepeno osiguranje i razupiranje bočnih strana rova odgovarajućom oplatom s razuporama. Da se spriječi osipavanje materijala u rov, bočne stranice oplate koje osiguravaju bočne strane rova moraju nadvisiti rubove rova cca 20 cm.
Svakodnevno prije početka rada, a naročito poslije kišnog vremena, topljenja snijega i mraza, te nakon dužeg prekida rada, moraju se pregledati bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebne mjere.
Ukoliko je potrebno, na temelju geoloških podataka terena, mora se za cijelo vrijeme trajanja gradnje osigurati nadzor od strane specijaliziranih stručnjaka (geolog, geomehaničar).
Na potezima trase gdje se pojavljuje voda mora se vršiti isušivanje iskopanog rova prepumpavanjem muljnom pumpom na najmanje 10 m od ruba rova.
Na mjestu križanja sa postojećim instalacijama treba iskop vršiti ručno i paziti da se iste ne oštete. Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa.
Ako se iskopani rovovi oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.
Iskop temeljnih jama obračunavati će se prema etažama tj. po dubinama od 0 - 2 m, 2 - 4 m, itd. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dođe do urušavanja.
Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom površinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama.
Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene dubine rova, obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom klase C 16/20, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
Sav iskopani materijal tovari se u kamione i odvozi na privremenu deponiju, odakle će se ponovo upotrijebiti za nasipavanje. Humus i materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog iskopanog materijala. Prevoženi materijal računa se u sraslom stanju, dok je postotak za rastresitost potrebno ukalkulirati u cijenu. Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima.
Silaz u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi.
Pješački prijelazi preko rova jame premošćuju se mosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od 2 m ograđuju sa sigurnosnim ogradama.
Kolni prijelazi od čeličnih ploča, sa potrebnim sidrenjem protiv klizanja predviđeni su na mjestima gdje kanal presijeca prometnu površinu.
Oplata kojom su razuprte bočne strane rova, mora se skidati postepeno usporedno s napredovanjem zatrpavanja, vodeći pri tome računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.
Zaštitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaže materijalom bez kamena, gruda od zemlje i ostalih nepodesnih komponenti s obje strane cijevi i do visine 15 cm iznad tjemena cijevi uz pažljivo nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi.
Nakon dovršene izvedbe cjevovoda, uspješno izvršenog ispitivanja na vodonepropusnost, a po odobrenju nadzornog inženjera, vrši se zatrpavanje rova.
Zatrpavanje se vrši kvalitetnim materijalom od iskopa ili zamjenskim šljunkovitim materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima uz nabijanje na potrebnu zbijenost određenu projektom/ troškovnikom.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena te uklanjanje svega nepotrebnog sa gradilišta.
Prilikom iskopa zemlje za temelj potrebno je konzultirati projektanta konstrukcije i geomehaničara koji mora dati stručno mišljenje te isto upisati u građevinski dnevnik.
Svu cestovnu opremu i vertikalnu prometnu signalizaciju koja se nalazi unutar radnog kruga strojeva i/ili na poziciji trase rova, u dogovoru s upraviteljem predmetne prometnice, je potrebno izvaditi/demontirati, deponirati, čuvati, te vratiti na potrebnu poziciju, uz prethodno čišćenje. Vraćanje/postavljanje cestovne opreme i vertikalne prometne signalizacije izvršiti u dogovoru s upraviteljem predmetne prometnice, nakon završetka radova. Sve ovo uključeno je u faktor u okviru režije gradilišta i ne plaća se posebno.
U jediničnu cijenu moraju biti uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovog proizvoda.
A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,
G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.
Obračun cjelokupnog materijala (iskop i prijevoz) izvršiti po m3 u sraslom stanju, s time što količina iskopa mora biti jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.
Postupak uklanjanja visokog i niskog raslinja moraju obaviti djelatnici osposobljeni za ovaj rad na siguran način, upoznati sa provođenjem mjera zaštite na radu za ove radove.
Rušenje drveća mora se obaviti iz zaštićene košare odozgo prema dolje. Pri tome je obavezno skidati grane sa vrha i krenuti prema dolje. Istim putem uklanja se i stablo. Posebnu pažnju treba obratiti da grane ne padaju na susjedne parcele, te na trulost drveća i odlomljene dijelove. Uključeno je vađenje panjeva iz terena.
Nisko raslinje odrezati strojno.
Drveće i nisko raslinje je organski otpad i kao takav se odvozi na odlagalište komunalnog otpada.
Prije početka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inžinjera odrediti relativnu visinsku kotu ±0.00, iskolčiti
građevinu, te provjeriti da li trase postojećih instalacionih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom
potrebne mehanizacije.
Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju
građevine ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u
jedinične cijene.
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehničkog elaborata i/ili
projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inžinjera.
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Planiranje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe
temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na
projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim količinama.
Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti
radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera.
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI- OPĆI UVJETI
Ovim tehničkim uvjetima dani su kriteriji kvalitete i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i kontrola izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog betona, u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.
Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona mora biti usuglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima, prije primjena s njime se moraju suglasiti projektant konstrukcije i investitor. Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama. S njihovim prihvaćanjem, projekt betona sastavni je dio ugovora i izvedbene dokumentacije.
Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti funkcionalno projektirana. U betonaru trebaju dolaziti u pravilu samo oni materijali koji odgovaraju kriterijima kvalitete određenim u tehničkim uvjetima. Ako taj uvjet nije ispunjen, izvoditelj mora deponiranje i manipuliranje u betonari organizirati tako da može sa sigurnošću isključiti iz korištenja eventualno prispjele materijale koji ne odgovaraju postavljenim tehničkim uvjetima. Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona trebaju biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po kvalitetu objekta. Ne smije doći do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova.
Kontrolna ispitivanja koja organizira i obavlja izvoditelj, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni organ investitora. Uzimanje uzorka u svrhu atestiranja mora vršiti ovlaštena organizacija ili izvoditelj radova u prisustvu nadzornog organa. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima.
Izvoditelj je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti elemenata, ponašanje konstrukcije spram slijeganja, te o svim pojavama koje nisu u skladu s predviđenima u projektu, odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera.
Svi betonski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima iz Tehničkog propis za betonske konstrukcije.
Ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti u skladu sa važećim propisima.
Beton treba štititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom (kako ne bi na površini nastalo sušenje prije vezivanja), od djelovanja kiše treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga štititi slojem pijeska ili na koji drugi način. Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez prava naplate.
Položaj radnih reški i redoslijed betoniranje određeni su građevnim projektom u nacrtima armature. Svi prodori tehnoloških cijevi rješavaju se tipskim elementima koji se ugrađuju u oplatu, a prema izvedbenom projektu.
U jediničnu cijenu ugrađenog betona mora biti obuhvaćen sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad, transport, potrebne radne skele i platforme te sve mjere zaštite na radu i svi troškovi zakonom propisanih radnji.
A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,
G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.
Ako je oplata označena kao "glatka, završna", to znači da je finalna obrada zida. U svim ostalim slučajevima oplata je po izboru izvođača: ako izvođač rabi daščanu ili sličnu oplatu, za plohe na koje dolazi hidroizolacija, dužan je po skidanju oplate poravnati neravnine na spoju oplate, bez posebnog priznavanja tih radova.
Troškovnikom je predviđeno betoniranje u glatkoj oplati premazanoj zaštitnim sredstvom i nikakvi naknadni radovi na glatkoći neće se priznati - beton ostaje vidljiv. Unutarnje stranice oplate moraju biti čiste, ravne i prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom. Sva izrada oplate mora biti stabilna, otporna i propisno ukrućena i poduprta. Kako ne bi došlo do nepoželjnih deformacija i rušenja prilikom rada, oplata se prije betoniranja mora vlažiti vodom ili za to predviđenim sredstvima. Prema oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine betona. Kod izvedbe potrebno je konzultirati izvedbeni projekt i projektanta u vezi izvedbe i rješenja detalja i izgleda vidljivih betonskih površina.
Armiračke radove izvesti u skladu sa važećim propisima i normativima. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar. Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera može se započeti betoniranje. Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima.
Strogo voditi računa da armatura ostane u projektiranom položaju. Beton mora obuhvatiti armaturu sa svih strana i ispuniti sve međuprostore između armature i oplate.
Količine armature za sve AB stavke date iskustveno prema količini betona (predviđena). Stvarne količine definirat će se po izradi armaturnih planova. Armatura za sve stavke obrađena zasebno u zajedničkoj stavci.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži sav potreban materijal sa transportom na gradilište, sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje i savijanje, …), postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezivanjem, podmetačima i privremenim povezivanjem za oplatu, unutarnji transport, te primjenu mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
Izvoditelj je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradilištu i ugrađuju. Isto tako, izvoditelj je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije.
Proizvodnju, ugradnju i kontrolu kvalitete betona treba obavljati u skladu s odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09), normom HRN EN 206-1 "Beton-1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i normom HRN ENV 13670-1:2002 "Izvođenje betonskih konstrukcija" i normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.
Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona do.lo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.
* ako je količina ugrađenog betona > od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.
* podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.
* kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju podataka iz točke d.2 ovoga Priloga.
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.
FASADERSKO IZOLATERSKI RADOVI- OPĆI UVJETI
Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih toplinsko-izolacijskih materijala.
Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama.
Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.
Vrste građevnih proizvoda su:
* toplinsko-izolacijski materijali
* samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
* zidovi i proizvodi za zidanje.
Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(moK)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.
Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom HRN EN 1026:2001.
Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove.
POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:
HRN EN 13172/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)
HRN EN 1745:2003
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)
Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju:
Zidovi:
* sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i vlažnost vanjskog zraka, utjecaj sunčevih zračenja, kiša, magla,..).
* obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.
* kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i točkasto lijepi o podlogu, te još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Iznad razine tla kao završni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvođača). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne žbuke.
Podovi:
* kod plivajućih podova voditi računa o tome da se ploče toplinske izolacije spajaju bez reški, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri umanjili utjecaji zračnih šupljina. Ukoliko se kao toplinska i zvučna izolacija (međukatne konstrukcije) koriste ploče od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U slučaju primjene ploča od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko- izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod međukatnih konstrukcija između grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je sprečavanje prodora zaostale vlage iz AB- stropova, odnosno vlage iz svježeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha armaturnim mrežama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili čeličnim vlaknima, ali uz kvalitetno umješavanje i po točno određenim „recepturama“ proizvođača i/ili dobavljača vlakana. Ukoliko se kao izolacija koriste ploče polistirena, voditi računa da se prilikom ugradnje ugrađuju isključivo ploče samogasivog elastificiranog polistirena gustoće 15 kg/m³. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC- hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloškom neutralnog sloja – PES-filc i sl.
* podovi terasa – kao toplinsku izolaciju unutar plivajućeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i korištenja lođa i terasa.
* u slučaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplošno, uz obavezno pridržavanje daskama okomito na smjer pružanja lamela i podupiračima kako bi se osigurala što kvalitetnija penetracija ljepila.
Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):
* ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod.
* proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu.
* prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg).
* ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda DDP-RT i DDP, proizvod DDP-RT se postavlja ISKLJUČIVO ispod proizvoda DDP, pri čemu debljina proizvoda DDP ne smije biti manja od 5,00 cm.
* proizvodi DDP i DDP-RT namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasičnih, ravnih neprohodnih krovova. Isti se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedeće napomene:
* obavezna primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije,
* obavezna primjena armaturnih mreža nosivih u oba smjera u vlačnoj zoni armirano-betonske ploče (ili estriha), kao nosivih slojeva završne obloge,
* ne preporuča se postava predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se postava podmetača površine ca. 50% površine završnih ploča, ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske izolacije.
* prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.
* tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije.
* ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.
* kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® DDP, DDP-RT, odnosno Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprječavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih puteva).
* Kod vidljivih završnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehaničkom zaštitom hidroizolacijskih traka.
Kosi krovovi
Kod kosih krovova osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih kočnica. Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kočnica i paropropusnih-vodonepropusnih folija.
Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i bočnih zidova.
Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar, ...). Za sve ugrađene toplinsko-izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti.
IZOLATERSKI RADOVI - OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA Opći uvjeti izvođenja nadopunjuju se ovim općim uvjetima, a u slučaju neusklađenosti opisa primjenjuje se sve ono propisano ovim općim uvjetima.
Svi radovi se moraju izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i sljedećih propisa:
HIDROIZOLACIJE
HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima
HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)
HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004/A1:2006)
HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006)
HRN EN 13859-1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)
HRN EN 13956:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005)
Ukoliko je opis neke stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od provoditelja natječaja. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tijekom gradnje moraju se ishoditi isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornom službom. Sve ostale radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, treba se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH, Cemtra, ZIK, sl.).
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome, na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.
Podloga za hidroizolaciju mora biti: - homogena, - suha i čvrsta, - ravna i bez šupljina na površini - bez ulja i masti, prašine, rastresitih ili nevezanih čestica - izvedena u projektiranim padovima. Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač izolacijskog sustava.
IZVEDBA
Pažljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvođača, uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i slično), jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač. Podloga mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlažnost podloge je 4% površinski. Parna brana se može polagati samo po suhom vremenu. Za parnu branu primjenjuju se folije kompatibilne s odabranim izolacijskim sustavom, a u skladu s uputama proizvođača sustava.
Slojevi izolacije polažu se samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i materijal odabrenog izolacijskog sistema. Izolacijske trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.
U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Ukoliko se tijekom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda i/ili vlaga zbog nesolidne izvedbe, potrebno je detaljno pregledati površinu cijelog krova te ustanoviti oštećenja hidroizolacije i eventualno slojeva toplinske izolacije i parne brane, i popraviti ih u skladu s uputama izolacijskog sustava na trošak izvođača. Izvođač mora, u tom slučaju, o svom trošku izvesti popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
Kod višeslojnih izolacijskih sustava krovova posebnu pažnju obratiti na dinamiku izvođenja radova u skladu s vremenskim uvjetima. Sloj toplinske izolacije između parne brane i hidroizolacije mora biti apsolutno suh u svim fazama izvedbe. Ukoliko tijekom izvedbe slojeva krova ili pri ispitivanju vodonepropusnosti dođe do vlaženja slojeva toplinske izolacije ispod hidroizolacije, neovisno o uzroku vlaženja potrebno je podignuti sloj hidroizolacije te prosušiti sve podložne slojeve, kao i betonsku konstrukciju ispod parne brane do postotka vlažnosti propisanog od strane proizvođača sustava. Sve ploče toplinske izolacije na kojima se tada utvrde oštećenja nastala kao posljedica utjecaja vlage potrebno je odstraniti i u cjelosti zamjeniti neoštećenim suhim pločama.
OBRAČUN
* krovovi, podovi i zidovi po razvijenoj površini u m2 gotove izvedene i u skladu sa zahtjevima Projekta funkcionalne površine. * opšavi vijenaca, sokla (podnožja), klupčice, zaštite izolacije i sl. određene razvijene širine izolacijske trake (r.š.) po dužini u m1 ili kako je detaljno deinirano pojedinom stavkom troškovnika.
JEDINIČNA CIJENA
Dodatno, u jediničnu cijenu svake stavke treba biti ukalkulirano:
* uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala
* izrada detalja izvedbe (ugradbe) i adekvatne radioničke dokumentacije pridržavajući se uputa proizvođača sustava i uvažavajući klimatske uvjete, te dostava na ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka.
* izvedba svih opisanih slojeva hidroizolacije, toplinske izolacije kao i završnih slojeva ukoliko je tako specificirano.
* svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvedbu u skladu s pravilima struke
* upotreba prefabriciranih elemenata za složene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i slično) u svemu u skladu s odabranim sustavom izolacije.
* sav materijal i rad potreban za sva brtvljenja na mjestima spojeva i završetaka hidroizolacija, svi tipski završni profili
* kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvođača materijala. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u građevinski dnevnik.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI- OPĆI UVJETI
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Opći uvjeti- unutarnja stolarija (vrata i prozori) i bravarija
Stavke izraditi u svemu prema ovom opisu, detaljnim opisima u troškovničkim stavkama i shemama u troškovniku.
U cijenu uračunati kompletno izmjeru otvora u naravi, izradu, dobavu i ugradnju.
Sve stavke su predviđene za suhu ugradnju i u cijenu stavke treba predvidjeti po potrebi slijepe doprozornike ili dovratnike.
Svi zazori moraju biti neprekidno brtvljeni s mekom zaštitnom trakom, trajno elastičnim kitom otpornim na staranje, koje se lako čisti.
U cijenu stolarije uračunata izrada, dobava, pravilna ugradnja te ostakljenje, opšavi, okapnice, unutarnja prozorska klupčica sa završnim elementima na spoju sa zidom, sve potrebne brtve, završna obrada i sav potreban tipski i specijalni okov prema shemama.
U sve stavke uključiti potrebne završne ukrasne opšave na svim potrebnim mjestima.
Sva otklopna krila na visini većoj od 2 metra moraju biti opremljena mehanizmom i ručicom za otvaranje na otklop sa razine tla. (kruta veza)
Unutarnja klupčica sa završnim elementima do zida.
Boja prema RAL tonskoj karti ili prema ton karti prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela, prema izboru projektanta i opisima u troškovniku i shemama.
U shemama naznačeno koje stavke imaju takav okov za otvaranje.
Sve u skladu s normama HRN EN 572, HRN EN 1279, HRN EN 14351-1:2006.
Koeficijent prolaska topline cijelog prozora, prema troškovničkim stavkama. Koeficijent prolaska topline ostakljenja, prema troškovničkim stavkama.
LIMARSKI RADOVI- OPĆI UVJETI
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde.
Jedinična cijena treba sadržavati:
* | uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun,
* | sav materijal, uključivo pomoćni,
* | sav rad na gradnji u radionici,
* | poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
* | dovođenje plina, struje i vode od priključaka na gradilištu do mjesta upotrebe,
* | transport materijala na gradilište,
* | uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe,
* | zaštita izvedenih radova do primopredaje,
* | korištenje skele do 3 m visine te kuke, užadi, ljestvi,
* | označavanje mjesta za štemanje,
* | ugradba u ziđe i slično, obujmica, slivnika, otvora i sl.
* | dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
* | zaštita krovišta i krovnog pokrova,
* | čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
* | dobava i polaganje podložne ljepenke.
Vrsta lima za limarske radove u svemu prema detaljnim opisima u pojedinimm stavkama u troškovniku. Ugradnja se vrši prema uputama i detaljima proizvođača pokrova sa svim potrebnim vijcima i dodacima.
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun.
Izvođač je prije izrade limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti naručitelja pisanim putem (naročito u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove), jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun limarskih radova. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama.
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun.
Izvođač je prije izrade limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti naručitelja pisanim putem (naročito u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove), jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun limarskih radova. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama.
Dijelovi različitih materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.
Posebnu pozornost obratiti na pripremu podloge za cinkotit. Za titan - cink lim podloga mora biti u potpunosti suha i zračena (u eksploataciji), a ne smije se postavljati na bitumiziranu traku. Kontakt titan - cink lima sa (ovlaženim) bitumenom uzrokuje tzv. "bitumensku koroziju". Isto tako na njega nepovoljno djeluju i organske kiseline koje mogu biti prisutne u podlozi od svježih dasaka, alkalije iz žbuke ili betona, a posebno vlaga u podlozi koja rezultira tzv. "bijelom hrđom".
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i slično. Spojeve izvoditi sa podložnim spojnim komadom (bez preklopa), prema detaljima.
Ispod svih opšava, lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu.
Stojeći spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. s dva prijevoja visine minimalno 25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni.
Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja, a kod bakrenog pomoću dvostruko položenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom.
OKOLIŠ- OPĆI UVJETI
Jedinične cijene u troškovniku formirane su na osnovi cijene materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. Obuhvaćaju sav rad, materijal te organizaciju gradilišta potrebnu da se izvrši neki rad, u potpunosti i u skladu sa projektom.
Jedinične cijene sadrže sve posredne i neposredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenja rada, kao što su radovi vezani uz uređenje gradilišta, iskolčenje, pripremne radove, privremenu regulaciju prometa i radove uređenja parcele nakon završetka radova te svi troškovi potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.
Količina radova koja se nakon dovršenja objekta ne može provjeriti izmjerom, upisuje se u građevinski dnevnik ili knjigu.
Prije ugradnje materijala ili proizvoda izvođač je dužan dostaviti certifikat na uvid i ovjeru nadzornom inženjeru.
Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju upisane količine svojim potpisom.
Eventualne promjene, izmjene i dopune projekta donose sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač te iste moraju biti upisane u građevni dnevnik.
Za vrijeme radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama te regulirati promet posebnim znakovima.
Više ili manje izvršenih radova po ugovorenim stavkama, zaračunavaju se po istim cijenama.
RAZGRADNJE I DEMONTAŽE- OPĆI UVJETI
Prije donošenja ponude izvođač mora pregledati građevinu i upoznati se potpuno s postojećim stanjem, te sagledati potrebe u ljudstvu i strojevima.
U cijenu uračunati kompletno rušenje, sa demontažom instalacija elektroinstalacije, vodovoda i kanalizacije, zatim sve pripremne radove, pomoćne platforme, privremena podupiranja ako je potrebno, prijevoze po gradilištu, raskrčivanje, čišćenje i drugo.
Utovar i istovar izvan gradilišta također obuhvatiti u cijenu. Rušenje izvesti strojno, a gdje je potrebno i ručno. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, standarda, naredbi, uputstava, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
Izvođač je obavezan i odgovoran osigurati svu zaštitu na radu u skladu sa zakonskom regulativom. Izvođač je odgovoran za osiguranje zaštite susjednih objekata, njihovih korisnika, te prolaznika na javnim prometnim površinama. Izvođač mora voditi brigu o nosivosti susjednih građevina koja ne smije biti narušena i u skladu s time organizirati rad teških strojeva.
Izvođač je dužan, uračunati u cijenu, organizirati dvije deponije rušenog i montiranog materijala:
* | deponiju šute
* | deponiju sortirane građe za eventualnu prodaju
* | zaštititi okolnu postojeću i novu izgradnju, ograde, instalcije i sve izgrađeno u zoni utjecaja uklanjanja građevine od mogućih oštećenja, izvoditelj je dužan sanirati sva eventualna oštećenja nastala kod rušenja.
Uvjete smještaja sortirane građe i lokaciju deponije odredit će zajednički izvođač s nadzornom službom i investitorom.
Prilikom provedbe rušenja izvesti logičan slijed provedbe:
* | izvesti iskopčanja i blindiranja pojedinih priključnih instalacija
* | pri uklanjanju elektroinstalacija potrebno je ispitati prisutnost napona, demontirati postojeći kabel KPO, odpajanje istog od glavnog napoja, demontaža postojećih razvodnih ploča elektroinstalacije, KPO, skidanje ispravne opreme, čišćenje i predaja investitoru.
* | demontaža stolarije i bravarije, materijal deponirati na gradilištu ako je dobar, loš utovariti i odvesti na mjesnu deponiju
* | demontaža vanjske limarije, materijal loš utovariti i odvesti na mjesnu deponiju
* | skidanje pokrova od biber crijepa, visina krova preko 6 m, crijep loš-odvoz na mjesnu deponiju
* | demontiranje drvene krovne konstrukcije, građu složiti i deponirati na deponij gradilišta
* | strojno rušenje zidova i stropova, dimnjaka i dr., utovar i odvoz na mjesnu deponiju
* | strojno rušenje temelja, dijelove usitniti na veličine pogodne za transport, utovar i odvoz na mjesnu deponiju
* | teren očistiti od otpadnog materijala i ostalog od rušenja i teren pripremiti za uređenje prema novom projektu.
* | oprema i namještaj zgrade zbrinjava investitor prije rušenja
* | prije rušenja investitor, nadzorni inženjer i izvođač radova moraju pregledati građevinu i izvođač mora imati odobrenje od investitora i NI za rušenje. Isto se mora zapisati u građevinski dnevnik
Prije izvršenja navedenih ispitivanja kao i isključenja svih instalacija ne smije se započeti s rušenjem.
Radove na razgrađivanju - rušenju potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu svih zaštitnih mjera. Niti jedan rad na rušenju konstruktivnih dijelova objekta ne može se izvoditi bez suglasnosti projektanta konstrukcije.
Prije razgrađivanja - rušenja dijelova objekta ili kompletnog objekta izvođač radova je dužan napraviti detaljni operativni plan rušenja sa svim aktivnostima, razrađeno po vremenu trajanja rušenja za pojedine dijelove objekta i načinu rušenja odnosno od kojih dijelova konstrukcija započeti sa rušenjem, da se paralelno izvode i sanacioni radovi.
Takav operativni plan dostaviti će se projektantu konstrukcije. Dok se operativni plan rušenja ne odobri ne mogu se izvoditi radovi na rušenju bilo kojeg konstruktivnog dijela objekta.
Sav materijal dobiven rušenjem ili demontažom odstranit će se na gradilišnu deponiju, tj. na mjesto koje odredi nadzorni inženjer ili će se organizirati direktni utovar I odvoz na gradsku deponiju. Pri tome treba donijeti tehnološko rješenje rušenja s točno određenim postupkom rješavanja otpadnog materijala s odvajanjem šute od ostalog smeća, kao i dogovor s investitorom o načinu korištenja otpadnog materijala.
U jediničnoj cijeni je sadržano:
* | sav rad oko rušenja i demontaže
* | sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja konstruktivnih dijelova građevine
* | sve potrebne skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine
* | svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilištu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 30 km od gradilišta
* | zalijevanje šute prije utovara i zaštita okoliša od zagađenja
* | naknada za čišćenje javnih prometnih površina i održavanje čistoće prilikom izvođenja radova podmirivanje svih društvenih obveza i komunalnih davanja za adekvatno zbrinjavanje otpada otežani uvjeti rada kod adaptacija i rad pod umjetnom rasvjetom
* | priključak, razvod i amortizacija privremene instalacije za rasvjetu i priključak strojeva izrada boxova i organizacija gradilišne deponije
* | troškovi osiguranja gradilišta
RADOVI SANACIJE OD VLAGE I NAKNADNA HIDROIZOLACIJA- OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK SANACIJE OD VLAGE
Izvoditelj nema pravo zahtijevati nikakvu naknadu, povećanje cijene ili produljenje roka izvođenja zbog nedovoljnog poznavanja projekta sanacijskih i hidroizolacijskih radova, uvjeta na gradilištu, transportnih i skladišnih uvjeta i sl.
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati.
Posebne opće napomene dane su u sklopu odgovarajućih grupa radova.
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu +/- 0,00 kotu kod svih ulaza i kod svih unutarnjih podnih ploča.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je blagovremeno obavjestiti investitora i projektanta te zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradnje ili primopredaje istog.
Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti sa projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera.
Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti sa projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, osim ukoliko to nije dogovorno utvrđeno sa projektantom ili nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoći da se ovih pravila izvoditelj ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja istih. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jedinične cijene.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Uvjeti kvalitete materijala:
Svi materijali koji se nude za izvođenje sanacijskih, hidroizolacijskih i ostalih radova radova moraju biti ispitani u ovlaštenim laboratorijima i posjedovati dokaze o kvaliteti, kako bi se dokazalo da posjeduju svojstva zahtijevana prema važećim normama i propisima i ovim elaboratom.
U smislu očuvanja zdravlja ljudi, okoliša, kvalitete materijala i kvalitete izvedenih radova predlaže se da ponudbeni materijali zasebno ili sustavu ispunjavaju i posjeduju važeće DIN ISO 9001 i 14001 norme te međunarodno priznate norme WTA 2-2-91 za sustave sanacijskih žbuka i WTA 4-4-96 za injektiranje u zidove ili druge ovima identične važeće i priznate.
Kvaliteta izvedenih radova:
Nad izvođenjem sanacijskih i hidroizolacijskih radova mora se osigurati stalan specijalistički stručni nadzor.
Izvođenje sanacijskih i hidroizolacijskih radova može se povjeriti isključivo specijaliziranom izvoditelju koji posjeduje iskustvo, opremu i strojeve potrebne za ovakvu vrstu rada.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Izvoditelj treba dokazati i posjedovanje stručne opreme i strojeva za rad.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s nacrtima i detaljima izvedbe, prethodnom dogovoru s projektantom te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova. Svi radovi trebaju biti izvedeni prema hrvatskim normama, ali i drugim normama (DIN, europske norme ili sl.) ako je stavkom troškovnika tako definirano ili ne postoji HRN.
Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj je dužan permanentno čistiti radni prostor, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom eventualno zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem, a sve na svoj trošak.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
U građevinskom dnevniku treba obavezno evidentirati:
* vremenske i ostale uvjete za vrijeme izvođenja radova
* kvalitetu i stanje pojedinih podloga prije nastavka izvođenja sljedećih radova
* uočene nedostatke i način njihovog otklanjanja
* podatke o kontrolnim ispitivanjima
* preuzimanje faza radova
Obračun:
Obračun radova vršiti će se prema opisu u pojedinoj stavci odnosno u skladu sa važećim građevinskim normama. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički sa nadzornim inženjerom.
Naknadni radovi:
Za naknadne radove ili eventualne izmjene čiji opisi se ne nalaze u elaboratu i troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera i investitora, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala odnosno prethodno dostavljenim ponudama.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
S obzirom da je troškovnik izrađen na osnovu izmjera stanja iz nacrta i sadašnjeg stanja građevine te nije moguće sagledati stvarne količine, odstupanja su u ovakvim slučajevima pravilo. Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se evidentirati konačnim obračunom putem građevinske knjige ako Ugovorom o izvođenju radova nije definirano drugačije.
Materijal:
Pod tim nazivom se podrazumijeva cijena materijala tj. nabavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl.
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.
Rad:
U cijenu materijala i rada uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta.
Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Skele:
Skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada.
Ljetni i zimski rad:
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime građevina se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža, od temperature pri kojoj je dozvoljen određeni rad, a investitor ipak traži da se radovi izvode, izvoditelj ima pravo računati naknadu po važećoj normi ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih radova.
To isto vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. Ukoliko dođe do kašnjenja u dinamici krivnjom izvoditelja, dodatne troškove snosi izvoditelj.
Faktori:
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Izvođač faktorom obuhvaća i slijedeće radove, koji se neće zasebno obračunavati kao naknadni rad, i to:
-kompletnu režiju gradilišta i svu potrebnu mehanizaciju i sl.
-sva geodetska kontrola,
-sva ispitivanja materijala,
-barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
-uskladištenje materijala i elemenata za radove do njihove ugradnje,
-uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata, itd.
Mjere zaštite na radu:
Prilikom izvođenja sanacijskih radova, koji su predmet ovog elaborata, izvoditelj se mora strogo pridržavati svih PROPISANIH MJERA ZAŠTITE NA RADU U GRAĐEVINARSTVU, koje važe za predmetne radove. Izvoditelj prilikom sklapanja ugovora o izvođenju radova treba priložiti i elaborat mjera zaštite na radu, zaštite od požara i sigurnosti korisnika, koji mora biti odobren i prihvaćen od nadležnih službi investitora. Cijena izrade navedenog projekta, te provođenje i pridržavanje u njemu naznačenih mjera zaštite pri izvođenju radova, mora biti ukalkulirana u jedinične cijene radova i neće biti posebno plaćena.
U projektu zaštite posebno treba biti razrađeno:
1. Način zaštite pojedinih zona rada, da ev. korisnici objekta ne bi bili ugroženi, odnosno da se funkcija ostalih dijelova objekta može nesmetano odvijati. Način uklanjanja otpadnog i demontiranog materijala s objekta, kao i doprema materijala i alata na pojedine dijelove građevine, sve da se ne ugroze korisnici i prolaznici, odnosno da se ne dovede u opasnost sigurnost građevine i osoba;
2. Način i privremenu zaštitu segmenata na kojima se izvode radovi u svrhu sprečavanja šteta u drugim dijelovima objekta;
3. Način i lokacije privremenih uskladištenja materijala za sanacijske radove;
Mjere zaštite na radu moraju se očitovati naročito u slijedećem:
1. Izvođenjem sanacijskih radova ne ugrožava se, niti privremeno niti stalno, prohodnost evakuacijskih i požarnih puteva;
2. Svi primijenjeni materijali, kako tijekom izvođenja radova, tako i tijekom budućeg dugogodišnjeg razdoblja nisu opasni po ljudsko zdravlje, t.j. ne uzrokuju opasna zračenja, raspadanja i druge neželjene efekte.
OPĆE PRETHODNE NAPOMENE- VAŽNO!
* PRIJE DAVANJA PONUDE PONUĐAČI TREBAJU PREGLEDATI PREDMETNU GRAĐEVINU RADI FORMIRANJA ADEKVATNE CIJENE
* ČIŠČENJE U TIJEKU RADOVA I NAKON ZAVRŠETKA SVOG RADA TE OTPREMU VLASTITOG OTPADA ILI VIŠKA MATERIJALA SVAKI IZVOĐAČ DUŽAN JE UKALKULIRATI U CIJENU I NEĆE SE POSEBNO PRIZNAVATI
* SKELE ULAZE U CIJENE STAVAKA I NE OBRAČUNAVAJU SE POSEBNO!
* RAZGRADNJU KONSTRUKCIJA VRŠITI PAŽLJIVO AKO POSTOJE I PRIJE RAZGRADNJE KONSTRUKTIVNH ELEMENATA SKINUTI S NJIH ZAVRŠNE OBRADE (ŽBUKU, KERAMIKU I SL.)
PRIJE IZVOĐENJA RADOVA INVESTITOR JE DUŽAN DEMONTIRATI I UKLONITI SVU POKRETNU OPREMU I NAMJEŠTAJ. S INVESTITOROM I NADZORNIM INŽENJEROM TREBA PREGLEDATI PREDMENTI PROSTOR TE TOČNO DEFINIRATI OPSEG ZAHVATA (ŠTO SVE OD POSTOJEĆIH OBLOGA I OPREME TREBA UKLONITI I KOJE SU NAKNADNE ZAVRŠNE OBRADE) KAO I VREMENSKE TERMINE IZVOĐENJA RADOVA S EVIDENCIJOM U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU.
Troškovničke stavke- u jediničnoj cijeni je obavezno sadržano:
- sav rad,
- sav materijal, izolacioni i sanacijski,
- sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih,
- nadoknada eventualnih oštećenja drugim učesnicima u izgradnji,
- čišćenje nakon izvedenog rada,
- atesti materijala

## III KAPILARNA VLAGA
Radovi sanacije pročelja, odvodnje i uređenja okoliša židovskih arkada na Gradskom groblju u Križevcima
NAZIV/ IME INVESTITORA: |  |  | GRAD KRIŽEVCI Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12
OIB: |  |  | 35435239132
NAZIV GRAĐEVINE: |  |  | ŽIDOVSKO GROBLJE - ARKADE
LOKACIJA GRAĐEVINE: |  |  | CENTRALNO GRADSKO GROBLJE kčb 67/1, k.o. Križevci
RAZINA OBRADE PROJEKTA: |  |  | IZVEDBENI TROŠKOVNIK
VRSTA/ ODREDNICA PROJEKTA: |  |  | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
|  | III | TROŠKOVNIK SANACIJE OD KAPILARNE VLAGE / PROČELJA
OPĆENITO
Opći uvjeti navedeni u tuvodnom dijelu sastavni su dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
Svi sudionici gradnje (Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer) dužni su o svakom nalazu i radnji obavjestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture te se pridržavati svih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih doba, a svakako imati potrebno Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
Radove prema ovom troškovniku je kod izvođenja potrebno uskladiti obzirom na ostale radove sanacije.
Predmetnim troškovnikom obuhvaćeni radovi na sanaciji od vlage građevine. U podrumskom i prizemnom dijelu predmetne građeve je utvrđena znatna prisutnost vlage, nema ugrađene adekvatne hidroizolacije te je potrebno izvesti potpunu rekonstrukciju sustava zaštite od vlage kako bi se cijela građevina tehnički ispravno zaštitila.
Projekt cjelokupne sanacije projektiran je sustavom "MC"- Bauchemie Muller GmbH & Co, pošto predmetnu sanaciju nije moguće izvesti odabirom pojedinih materijala različitih sustava već je potrebno odabrati certificirani cjeloviti sustav zaštite, no svakako je troškovnicima omogućen alternativni odabir nekog drugog sustava uz odobrenje projektanta i usklađenje sa cjelovitim projektnim zadatkom kao npr. sistem MAPEI ili sl.
Predlaže se izvođenje radova sanacije od kapilarne vlage zajedno sa radovima sanacije odvodnje pošto je sa zapadne strane potrebno izvesti iskop koji je uključen u radovima odvodnje, a radovi izolacije su prema ovom troškovniku.
OZ | GRUPA RADOVA / OPIS |  |  | Jedica mjere. | Količina. | Jedinična cijena. EUR | Ukupno.
I | PREKID KAPILARNE VLAGE - RADOVI SA UNUTARNJE STRANE
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA
Pripremni radovi odnose se na radove pod I i II.
001 | Uklanjanje postojeće vlagom oštećene žbuke sa svih površina zidova do određene. Prenošenje otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij.
| ARKADA 1 6+5+5 = 16,0 m x 1,0 = |  |  | m² | 16 |  | 0
| ARKADA 2 7,0 m x 1,0 = |  |  | m² | 7 |  | 0
| ARKADA 3 24,0 m x 1,0 = |  |  | m² | 24 |  | 0
| ARKADA 4 18,0 m x 1,0 = |  |  | m² | 8 |  | 0
| ARKADA 5 15,0 m x 1,0 = |  |  | m² | 15 |  | 0
70
002 | Čišćenje morta iz sljubnica između opeke u dubini od 20 mm u visini sanacije. Sljubnice/fuge se čiste/produbljuju pažljivo bez razaranja bočnih stijenki opeke i kamena. Dozvoljeno je strojno i ručno čišćenje uz prethodnu demonstraciju načina i odobrenje nadzornog inženjera. Unutarnje stijenke je potrebno u potpunosti očistiti bez ostataka materijala sljubnice. Iznošenje otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij.
|  |  |  | m² | 70 |  | 0
003 | Čišćenje zidova od ostataka žbuke suhim postupkom metodom struganja žičanim kefama.
|  |  |  | m² | 70 |  | 0
004 | Pranje zidova od ostataka prašine i pijeska od pjeskarenja vodom pod tlakom.
|  |  |  | m² | 70 |  | 0
005 | Prijevoz otpadnog materijala na gradsko odlagalište. Stavka uključuje utovar s privremenog gradilišnog odlagališta, prijevoz i istovar na odlagalište do 10 km sa zbrinjavanjem. Obračun po m3 u zbijenom stanju.
|  |  |  | m³ | 2 |  | 0
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA | [5 empty] | 0
100 | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI
101 | Šupljine nastale uklanjanjem ispucanih i labavih dijelova opeke na dijelu zida koji se sanira zapuniti i reprofiliratireparaturnim mortom kao MC OMBRAN R ili jednako vrijedan ___________________________________________. Materijal za popravak, reprofiliranje je posebno prilagođen za lokalne popravke i mora imati slijedeća svojstva: mora brzo vezati, stvrdnjavati se bez nabora i pucanja, mora imati prionjivost na sve mineralne podloge, ne propuštati vodu, velike tlačne čvrstoće od cca. 37,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 7,5 N/mm2. Materijal mora biti otporan na sulfate. Materijal se miješa strojno a rad se izvodi ručno upotrebom uobičajenih alata za rad.
|  |  |  | m² | 60 |  | 0
102 | Zatvaranje očišćenih sljubnica između opeke na površinama gdje je zid opterećen vlagom i gdje se izvode hidroizolacijski slojevi brtvenim mortom kao MC OXAL SPM ili jednako vrijedan _____________________________________. Materijal kojim se zatvaraju sljubnice ne smije propuštati vodu do tlaka od 1,5 bara, mora brzo vezati i stvrdnjavati se bez nabora i pucanja, imati veliku tlačne čvrstoće od cca. 32,2 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 7,4 N/mm2. Materijal mora biti otporan na sulfate. Materijal za zatvaranje sljubnica mora biti poseban materijal koji prilikom vezanja ima svojstvo da se ne skuplja i time stvara mogućnost nastanku mikro pukotina između sebe i gornje odnosno donje stjenke opeke ili kamena te samim time dodatno učvršćuje zid koji je onda i idealna podloga sposobna da brtveni sloj u potpunosti za nju prione. Sljubnice se mogu jednako kvalitetno zapunjavati strojno ili ručno.
|  |  |  | m² | 60 |  | 0
103 | Izvesti injektiranje zidova za zapunjavanje unutarnjih šupljina sa finim mortom kao MC OXAL VP I T ili jednako vrijedan ____________________________________. Materijal za zapunjavanje šupljina mora biti gotovi, tvornički spravljeni fini mort za injektiranje čime se zapunjavaju šupljine i prazni prostori u zidovima te učvršćuje sami zid, da ne propušta vodu sa sposobnošću bubrenja od 0,1% zapreminski, dobrih osobina tečenja, razlijevanja, dobre prionjivosti, zapreminskog zapunjavanja od cca. 1,5 kg/dm3, tlačne čvrstoće od cca. 20,0 N/mm2 i čvrstoćom na savijanje od cca. 4,6 N/mm2. Mort mora biti posebno podešen za posebnost građevinske fizike opečnog zida, mora biti bez klorida, visoko sulfatno otporan, od HS-cementa i bez mogućnosti segregiranja,
Radni postupci injektiranja za zapunjavanje šupljina. IZVODI SE JEDNOSTRANO: - bušenje rupa u zidovima svrdlom 14 mm do dubine jednake širini zida minus 5 cm u jednu sljubnicu između opeke s razmakom između rupa 20,0 cm (utrošak injektora po m1 iznosi 4-5 komada) - čišćenje izbušenih rupa sa zrakom pod tlakom metodom ispuhivanja, - namještanje injektora za ubrizgavanje injekcijskog materijala, Predviđa se upotreba plastičnih lameliranihinjektora Ø14×95 mm. - injektiranje injekcijskog materijala kroz injektore pomoću pumpiza injektiranje pod određenim tlakom, Predviđa se postepeno podizanje tlaka od 0 do 3 bara uz zadržavanje tlaka od 3 bara cca. 30 sekundi po injektoru. - nakon stvrdnjavanja – vezanja injektirajućeg materijala uklanjanje injektora i zatvaranje preostalih rupa brtvenim mortom. - utrošak injektirajućeg materijala iznosi 10-15 kg suhog materijala po m1. Radovi se izvode strojno pumpama na kojima je moguće regulirati i kontrolirati radni tlak
Bušenje rupa za injektiranje, ispuhivanje, postavljanje injektora, i naknadno uklanjanje injektora sa zatvaranjem rupa. Nabava materijala za injektiranje po opisu i ugradnja injektiranjem. Komplet. Obračun po m` injektiranog zida. IZVODI SE DJELOMIČNO NA POTREBNIM MJESTIMA
|  |  |  | m¹ | 60 |  | 0
104 | Naknadna horizontalna hidroizolacija zidova od opeke/kamena za sprječavanje kapilarnog uzdizanja vlage metodom injektiranja jednostrano u dvije zidne sljubnice između opeke/kamena materijalom za injektiranje kao MC Oxal HSL ili jednako vrijedan _____________________________________________, tako da se ne oštećuje sama opeka/kamen kao konstruktivno nosivi dio zida. Injektiranje se izvodi na koti prema projektu kroz injektirajuće ubrizgivače-injektore pomoću pumpi za injektiranje pod određenim tlakom a predlaže se injektirajući materijal na bazi organo-minerala koji kemijski ne utječe na zid, te se takva mješavina injektira kroz injektore profila 14 mm učvršćene u već izbušene rupe u sljubnicama između opeke/ kamena u više ponovljenih postupaka.
Materijal ima snažno hidrofobirajuće svojstvo, optimalnu penetraciju kroz miješanje s vodom, djeluje tako da sužava kapilare, koristi se do vrlo visokih vlažnosti ≤95 %, iznimno je viskozan i pogodan za velike debljine zidova te se može koristiti i kao površinsko hidrofobirajuće sredstvo mineralnih podloga.
Radni postupci naknadne horizontalne hidroizolacije zidova metodom injektiranja. IZVODI SE JEDNOSTRANO: -bušenje rupa u zidovima svrdlom 14 mm do dubine jednake debljini zida minus 5 cm u dvije naizmjenične sljubnice između opeke/kamena sa razmakom između rupa 10-11 cm (utrošak injektora po m' iznosi cca. 20 komada). -čišćenje izbušenih rupa sa zrakom pod tlakom metodom ispuhivanja, -namještanje injektora za ubrizgavanje injekcijskog materijala,
Predviđa se upotreba plastičnih lameliranih injektora Ø14×95 mm. -učvršćivanje injektora, zatvaranje oko samih injektora mortom za učvršćivanje, -injektiranje injekcijskog materijala MC Oxal HSL kroz injektore pomoću pumpi za injektiranje pod određenim tlakom, Predviđa se postepeno podizanje tlaka od 0 do 5 bara uz zadržavanje tlaka od 5 bara cca. 2 minute po injektoru. - nakon injektiranja uklanjanje injektora i zatvaranje preostalih rupa brtvenim mortom.
Bušenje rupa za injektiranje, ispuhivanje, postavljanje injektora, i naknadno uklanjanje injektora sa zatvaranjem rupa.
Nabava materijala za injektiranje po opisu i ugradnja njektiranjem. Obračun po m` injektiranog zida.
|  |  |  | m¹ | 60 |  | 0
105 | Izrada vertikalne hidroizolacije zidova od opeke u visini sanacije brtvenom masom kao MC OMBRAN ASP ili jednako vrijedan ____________________________________, u najmanje četiri sloja minimalne debljine od 4,0 mm.
Brtvena masa mora biti gotova tvornički spravljena mineralna mješavina od finih cemenata uz dodatak oplemenjivača s visokim sulfatnim otporom, ne smije propuštati vodu čak i kod opterećenja od 15 m vodenog stupca, toxikološki i ekološki podobna i ispitana, da ne oštećuje podzemnu i pitku vodu, ne utječe na zdravlje ljudi tako da se upotrebljava i u spremnicima pitke vode, vrlo velike sposobnosti difuzijskog propuštanja vodene pare, dobre prionjivosti na sve mineralne podloge od cca. 2,8 N/mm2, velike tlačne čvrstoće od cca. 40,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 8,0 N/mm2.
|  |  |  | m² | 60 |  | 0
106 | Obrada zidova sasustavom kao MC OXAL SUSTAVOM SANIRAJUĆIH ŽBUKA ili jednako vrijedan ____________________________________ na površinama obrađenim hidroizolacijskim slojevima.
Izvodi se zaštitni sloj žbuke dok će se konačno žbukanje izvesti kod privođenja građevine namjeni.
Izvedba sloja za bolje prianjanje od mase kao MC OXAL VSM ili jednako vrijedan _______________________________________. Materijal mora imati svojstvo da difuzijski propušta vodenu paru (ostatak vlažnosti u zidovima nakon izvedene naknadne horizontalne hidroizolacije metodom injektiranja), da je otporan na soli štetne po građevinu, da je tvornički spravljena gotova masa na mineralnoj bazi koja gradi dobru prijanjajuću osnovu za sanirajuću žbuku, tlačne čvrstoće od cca.13,0 N/mm2 i čvrstoće na savijanje od cca. 5,0 N/mm2.
|  |  |  | m² | 60 |  | 0
100 | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
I | PREKID KAPILARNE VLAGE - RADOVI SA UNUTARNJE STRANE | [5 empty] | 0
II | RADOVI SA VANJSKE STRANE (SOKL-ZAPAD) i ZIDOVI i PARAPETI ULAZNI DIO
200 | PRIPREMNI RADOVI
Odnosi se na sanaciju parapeta i zidova gdje nije moguće izvesti injektiranje.
Opis svih stavaka u svemu prema prethodnim točkama troškovnika.
201 | Uklanjanje postojeće vlagom oštećene žbuke zida, sokl, parapet i gornja površina zida. Prenošenje otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij.
|  |  |  | m² | 15 |  | 0
202 | Demontaža dijelova ziđa oštećenih uslijed djelovanja kapilarne vlage i atmosferilija na način da se izvede "prezidavanje" zida ugradnjom nove opeke istovjetnog ili sličnog formata. Ugradnja se vrši uvođenjem u vez opeke postojećeg zida zdravog dijela, upotreba morta za zidanje mm5. Ukoliko je "linija" sanacije dulja od 1,0 m izvoditi sanaciju u kampadama. Obračun po m3 saniranog dijela zida. Najveći dio za sanaciju nalazi se na uglovima zgrade te na dijelu spoja terena.
|  |  |  | m³ | 0.05 |  | 0
203 | Čišćenje morta iz sljubnica između opeke u dubini od 20 mm u visini sanacije zida cca 2,0 m.
|  |  |  | m² | 15 |  | 0
204 | Čišćenje zidova od ostataka žbuke suhim postupkom struganjem žičanim četkama.
|  |  |  | m² | 15 |  | 0
205 | Pranje zidova od ostataka prašine i pijeska od pjeskarenja vodom pod tlakom.
|  |  |  | m² | 15 |  | 0
206 | Prijevoz otpadnog materijala na gradsko odlagalište. Stavka uključuje utovar s privremenog gradilišnog odlagališta, prijevoz i istovar na odlagalište sa zbrinjavanjem.
|  |  |  | m³ | 5 |  | 0
200 | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
300 | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI
301 | Nabava materijala kao MC OMBRAN R ili jednako vrijedan _______________________________________ reparaturnog morta i zapunjavanje šupljina nastalih uklanjanjem ispucanih i labavih dijelova opeke na dijelu zida koji se sanira.
|  |  |  | m² | 30 |  | 0
302 | Nabava materijala kao MC OXAL SPM ili jednako vrijedan _________________________________________ morta za zapunjavanje i zapunjavanje sljubnica između opeke u dubini od 20 mm na zidovima koji se saniraju. Ne izvodi se na prezidanim djelovima ziđa.
|  |  |  | m² | 30 |  | 0
303 | Nabava materijala i izvedba vertikalne hidroizolacije zidova od opeke brtvenom masom kao MC OMBRAN ASP ili jednako vrijedan ________________________________________________, po zidovima koji se saniraju u najmanje četiri sloja minimalne debljine 4,0 mm.
|  |  |  | m² | 30 |  | 0
Dio zida koji osataje ispod terena dodatno se zaštićuje zaštitnim premazom kao MC NAFUFLEX 1K ili jednakovrijedan ___________________.
|  |  |  | m² | 20 |  | 0
304 | Ukoliko se odmah ne izvodi sanacija pročelja ugrađuje se na cijeloj površini zaštitni sloj _ podložni špric.
Izvedba sloja za bolje prianjanje materijalom kao MC OXAL VSM ili jednako vrijedan _______________________________________, masom za bolje prianjanje.
|  |  |  | m² | 80 |  | 0
300 | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
II | UKUPNO VANJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
III | ZAVRŠNI RADOVI NA PROČELJIMA
400 | ZAVRŠNI RADOVI
401 | Pregled te popravak krovnog vijenca (dio kod horizontalnog oluka), izvedenog od pune opeke NF, zamazivanjem oštećenih fuga produžnim cementnim mortom 1:3:6 (MM5), učvršćenje nazidnica metalnim spojnim sredstvima i sl., ukoliko dođe do oštećenja kod izvođenja radova. Radove izvesti u svemu prema izvornom detalju i dogovoru sa nadzornim inženjerom i Konzervatorskim uredom. Obračun po m` saniranog vijenca.
|  |  |  | m¹ | 40 |  | 0
402 | Dobava materijala i ručno žbukanje zidova produžnom cementnom žbukom sa predhodnim prskanjem rijetkim cementnim mortom. Žbukanje grubo i fino i završno bojanje. Prije žbukanja izvesti zamjenu oštećenog gradivnog materijala ugradnjom istovjetne pune opeke. Sve sljubnice potrebno je očistiti mehanički i otprašiti do dubine 2,0 cm te sve sljubnice ponovno izvesti cementnim mortom. Obračun prema stvarno izvedenim ožbukanim površinama u m² . Radove izvesti u svemu prema izvornom detalju i dogovoru sa nadzornim inženjerom i Konzervatorskim uredom.
402.1. | - skidanje postojeće žbuke |  |  | m² | 80 |  | 0
402.2. | - zamjena gradivnog materijala - puna opeka |  |  | m3 | 0.3 |  | 0
402.3. | - fugiranje sljubnica do 2,0 cm |  |  | m² | 80 |  | 0
402.4. | - grubo i fino žbukanje sa profilacijama |  |  | m² | 80 |  | 0
402.5. | - hidrofobna impregnacija žbuke |  |  | m² | 80 |  | 0
402.6. | - završno bojanje (silikatna boja) |  |  | m² | 80 |  | 0
400 | ZAVRŠNI RADOVI | [5 empty] | 0
III | UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA
OZ. | GRUPA RADOVA | [5 empty] | UKUPNO (
I | PREKID KAPILARNE VLAGE - RADOVI SA UNUTARNJE STRANE
000 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA | [5 empty] | 0
100 | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
I | UKUPNO | [5 empty] | 0
II | RADOVI SA VANJSKE STRANE (SOKL-ZAPAD) i ZIDOVI i PARAPETI ULAZNI DIO
200 | PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
300 | SANACIJSKI I HIDROIZOLACIJSKI RADOVI | [5 empty] | 0
II | UKUPNO | [5 empty] | 0
III | ZAVRŠNI RADOVI NA PROČELJIMA
III | UKUPNO | [5 empty] | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I + II + III | UKUPNO I + II + III EUR | [5 empty] | 0
| PDV |  |  | 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO I + II + III EUR | [5 empty] | 0

## IV ODVODNJA
Radovi sanacije pročelja, odvodnje i uređenja okoliša židovskih arkada na Gradskom groblju u Križevcima
NAZIV/ IME INVESTITORA: |  |  | GRAD KRIŽEVCI Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12
OIB: |  |  | 35435239132
NAZIV GRAĐEVINE: |  |  | ŽIDOVSKO GROBLJE - ARKADE
LOKACIJA GRAĐEVINE: |  |  | CENTRALNO GRADSKO GROBLJE kčb 67/1, k.o. Križevci
RAZINA OBRADE PROJEKTA: |  |  | IZVEDBENI TROŠKOVNIK
VRSTA/ ODREDNICA PROJEKTA: |  |  | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
|  | IV | TROŠKOVNIK ODVODNJE i UREĐENJE OKOLIŠA (zapad)
OPĆENITO
Opći uvjeti navedeni u tuvodnom dijelu sastavni su dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
Svi sudionici gradnje (Investitor, Projektant, Izvođač i Nadzorni inženjer) dužni su o svakom nalazu i radnji obavjestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture te se pridržavati svih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih doba, a svakako imati potrebno Rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
Radove prema ovom troškovniku je kod izvođenja potrebno uskladiti obzirom na ostale radove sanacije.
OZ | GRUPA RADOVA / OPIS |  |  | Jedinica mjere. | Količina. | Jedinična cijena. | Ukupno.
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
OPASKA: Svi obračuni u zbijenom stanju.
001
Pažljivi ručni iskop zemlje III kategorije i slojeva nasipa za uređenje terena sa zapadne strane objekta. Dozvoljena strojna pripomoć. Iskop vršiti pažljivo te u slučaju nailaska na tragove ostataka prijašnjih temelja, kripta i sl. obustaviti radove te obavijestiti N.I. koji će osigurati dolazak stručnjaka nadležne službe zaštite konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine. Najveći dio sustava nalazi se u drenažnom iskopu. Sve iskope osigurati od eventualnog zarušavanja u skladu sa pravilima i propisima struke. U cijenu uključen iskop za ab zid. Obračun po m3 iskopanog materijala.
|  |  |  | m3 | 15 |  | 0
002
Izrada AB potpornog zida na krajevima objekta. Zid potreban da se osigura stabilnost terena. Zid sa vanjske strane nasuti zemljanim materijalom za uklapanje u teren. Zid se izvodi u dvostrukoj oplati sa ab temeljom Zid debljine 15,0 cm. Na svim vidljivim uglovima ugrađuju se kutne letvice dim 2,5/2,5 cm.
| beton C25/30 |  |  | m³ | 0.5 |  | 0
| oplata |  |  | m2 | 6 |  | 0
| armatura |  |  | kg | 100 |  | 0
003 | Izrada nosivog sloja zbijenog kamena na isplaniranu posteljicu. Izvodi se po sanaciji temeljnog zida do dubine iskopa. Nasip se vrši kamenim materijalom 0-64,0 mm, sloj debljine 30,0 cm. Završno fino planiranje. Zbijenje izvoditi statički bez dinamičkih opterećenja.
| Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. |  |  | m³ | 15 |  | 0
004 | Nabava i ugradnja kamenog agregata 2-6,0 mm u sloju debljine 4,0 cm za ugradnju betonske galanterije na pješačkom prijelazu.
| Obračun po m3 ugrađenog kamenog materijala. |  |  | m³ | 1 |  | 0
BETONSKA GALANTERIJA:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE i SVOJSTVA BETONSKIH RUBNJAKA i galanterije: Prema HRN EN 1340 Čvrstoća pri savijanju razred S (≥ 3,5 N/mm2) Otpornost na habanje razred H (≤ 23 mm) Otpornost na mraz i sol razred D (gubitak mase ≤ 1,0 kg/m2) Apsorpcija vode razred B (≤ 6 %) Debljina završnog sloja ≥ 4 mm Dozvoljene razlike u dimenzijama: Dužina ± 1 % (-4mm/+10mm) Ostale dimenzije ± 5 % (-3 mm/+10 mm) Odstupanje ravnine ± 0,5 % Razlika dva mjerenja jednog bloka ≤ 5 mm
POSTUPAK UGRADNJE: Rubnjaci se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu i krivini niveliraju. Ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton C20/25. Spojnice se zapunjavaju cementnim mortom uz finu obradu. Sav beton i mort uključeni u cijenu kao i sve ostale radnje potrebne za izvedbu rada.
005 | Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka (ravni rub) dimenzija 8/20/100, sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. Ugradnja na betonsku podlogu C16/20, prema normi. Obračun se vrši po m ugrađenog rubnjaka sa svim radom i potrebnim materijalom, do potpune gotovosti.
|  |  |  | m | 50 |  | 0
006 | Dobava i ugradnja betonskih kanalica (zaobljenih) dimenzija 40/12/50, sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. Ugradnja na betonsku podlogu C16/20, prema normi. Obračun se vrši po m ugrađenog rubnjaka sa svim radom i potrebnim materijalom, do potpune gotovosti.
|  |  |  | m | 5 |  | 0
007 | Dobava i ugradnja betonske galanterije C30/37, XF2. Ugradnje prema projektu i detalju. Fuge ispuniti kvarcnim pijeskom do potpune popunjenosti, a gotovu površinu nabiti vibro - nabijačima koji na radnoj ploči imaju gumenu oblogu.
Savojna čvrstoća cijepanjem (HRN EN 1338) ≥ 3,6 N/mm2 Čvrstoća pri savijanju (HRN EN 1339) razred T (≥ 4,0 N/mm2) Otpornost na habanje razred H (≤ 23 mm) Otpornost na mraz i sol razred D (gubitak mase ≤ 1,0 kg/m2) Apsorpcija vode razred B (≤ 6 %) Debljina završnog sloja ≥ 4 mm Visina opločnika 60 mm
Obračun se vrši po m2 ugrađene galanterije sa svim radom i potrebnim materijalom, do potpune gotovosti.
| Btonska galanterija 20/20/6 cm - siva |  |  | m2 | 40 |  | 0
008 | Planiranje i uređenje zemljanih - zelenih površina u zoni zahvata radova. Radovi obuhvaćaju planiranje zemljane površine uz stazu nakon izvođenja radova u širini od cca 1,0 m, odnosno do postojećih ograda i sl.. Za planiranje koristiti prosijanu finu humusnu zemlju koju je po planiranju potrebno poravnati, posijati travu do -1,0 cm, povaljati te višekratno zaljevati do primopredaje radova. Obratiti pažnju na planiranje terena za odvodnju u vodolovke. Ostale radne površine gradilišta, deponije i prilazne puteve izvoditelj je dužan vratiti u prvobitno stanje. Obračun po m2 uređene površine.
Obračun se vrši po m2 uređene zelene površine, do potpune gotovosti.
|  |  |  | m2 | 300 |  | 0
| UKUPNO ODVODNJA i UREĐENJE OKOLIŠA : | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA
A | UKUPNO | [5 empty] | 0
| PDV |  |  | 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO | [5 empty] | 0